附表1-1

营口市电力线路保护区范围

关于500千伏18条架空输电线路保护区划定
	序号
	电压等级（kV）及电力设施名称
	投运时间
	起点位置
	终点位置
	线路长度（km）

	1
	500kV瓦渤1号线
	1988年12月15日
	500kV瓦渤1号线177号
	500kV瓦渤1号线330号
	69.093

	2
	500kV官渤1号线
	1988年12月15日
	500kV官渤1号线1号
	500kV官渤1号线258号
	74.435

	3
	500kV王官2号线
	2025年9月28日
	500kV王官2号线71号
	500kV王官2号线114号
	16.263

	4
	500kV瓦渤2号线
	2007年6月30日
	500kV瓦渤2号线184号
	500kV瓦渤2号线379号
	91.079

	5
	500kV官渤2号线
	2007年11月20日
	500kV官渤2号线1号
	500kV官渤2号线206号
	58.598

	6
	500kV王官1号线
	2025年9月28日
	500kV王官1号线69号
	500kV王官1号线113号
	16.444

	7
	500kV电海1号线
	2007年7月10日
	500kV电海1号线1号
	500kV电海1号线23号
	8.302

	8
	500kV电海2号线
	2007年7月10日
	500kV电海2号线1号
	500kV电海2号线23号
	8.302

	9
	500kV海渤1号线
	2007年7月10日
	500kV海渤1号线1号
	500kV海渤1号线72号
	27.983

	10
	500kV海渤2号线
	2007年7月10日
	500kV海渤2号线1号
	500kV海渤2号线72号
	27.983

	11
	500kV鹤历1号线
	2011年9月30日
	500kV鹤历1号线1号
	500kV鹤历1号线105号
	39.045

	12
	500kV鹤历2号线
	2011年9月30日
	500kV鹤历2号线1号
	500kV鹤历2号线105号
	39.045

	13
	500kV历渤1号线
	2011年9月30日
	500kV历渤1号线1号
	500kV历渤1号线58号
	20.761

	14
	500kV历渤2号线
	2011年9月30日
	500kV历渤2号线1号
	500kV历渤2号线57号
	20.737

	15
	500kV红海1号线
	2012年6月30日
	500kV红海1号线188号
	500kV红海1号线298号
	45.899

	16
	500kV红海2号线
	2012年6月30日
	500kV红海2号线188号
	500kV红海2号线298号
	45.899

	17
	500kV木渤1号线
	2017年8月3日
	500kV木渤1号线48号
	500kV木渤1号线157号
	41.06

	18
	500kV木渤2号线
	2017年9月26日
	500kV木渤2号线48号
	500kV木渤2号线157号
	41.06

	19
	500kV北官1号线
	2026年6月30日
	500kV北官1号线240号
	500kV北官1号线309号
	30.335

	20
	500kV北官2号线
	2026年6月30日
	500kV北官2号线240号
	500kV北官2号线309号
	30.335

	21
	500kV滨历1号线
	2026年6月30日
	500kV滨历1号线97号
	500kV滨历1号线188号
	34.701

	22
	500kV热备用线路（与滨历1线同塔）
	2026年6月30日
	AT1
	AT92
	34.701


关于220千伏81条架空输电线路保护区划定

	序号
	电压等级（kV）及电力设施名称
	投运时间
	起点位置
	终点位置
	线路长度（km）

	1
	220kV北望1线
	2013年9月3日
	北海220kV变电站
	望海220kV变电站
	10.744

	2
	220kV北望2号线
	2013年9月3日
	北海220kV变电站
	望海220kV变电站
	10.754

	3
	220kV渤塘#1线
	2009年4月10日
	渤海500kV变电站
	220kV渤塘1线39
	15.704

	4
	220kV渤塘#2线
	2009年4月10日
	渤海500kV变电站
	220kV渤塘2线39
	15.704

	5
	220kV海洛线
	2011年8月23日
	南海500kV变电站
	博洛铺220kV变电站
	39.906

	6
	220kV渤洛线
	2011年8月23日
	渤海500kV变电站
	博洛铺220kV变电站
	10.524

	7
	220kV渤北1号线
	2013年9月3日
	渤海500kV变电站
	北海220kV变电站
	15.767

	8
	220kV渤北2号线
	2013年9月3日
	渤海500kV变电站
	北海220kV变电站
	15.767

	9
	220kV海仙1线
	2014年1月10日
	南海500kV变电站
	仙人岛220kV变电站
	54.352

	10
	220kV海仙2线
	2014年1月22日
	南海500kV变电站
	仙人岛220kV变电站
	54.402

	11
	220kV渤桥#1线
	2007年6月22日
	渤海500kV变电站
	大石桥220kV变电站
	27.203

	12
	220kV渤桥#2线
	2007年6月22日
	渤海500kV变电站
	大石桥220kV变电站
	27.203

	13
	220kV东牛1号线
	2014年12月26日
	东昌220kV变电站
	220kV东牛1号线88号
	27.731

	14
	220kV东牛2号线
	2015年1月12日
	东昌220kV变电站
	220kV东牛1号线86号
	20.912

	15
	220kV环滨线
	2009年3月2日
	五环220kV变电站
	滨海220kV变电站
	12.86

	16
	220kV历滨线
	2016年7月26日
	历林500kV变电站
	滨海220kV变电站
	19.78

	17
	220kV营滨线
	1995年8月4日
	营口220kV变电站
	滨海220kV变电站
	17.5

	18
	220kV林渤一线
	2007年5月29日
	历林500kV变电站
	渤海500kV变电站
	22.733

	19
	220kV林渤二线
	2007年5月27日
	历林500kV变电站
	渤海500kV变电站
	21.439

	20
	220kV历京线
	2016年7月26日
	历林500kV变电站
	京诚220kV变电站
	1.054

	21
	220kV渤诚线
	2008年5月19日
	渤海500kV变电站
	京诚220kV变电站
	20.041

	22
	220kV历柳二线
	2016年7月26日
	历林500kV变电站
	柳树220kV变电站
	3.338

	23
	220kV历柳三线
	2016年7月26日
	历林500kV变电站
	柳树220kV变电站
	3.338

	24
	220kV柳牵线
	2012年7月2日
	柳树220kV变电站
	辽口牵引站
	3.8

	25
	220kV历柳四线
	2016年7月26日
	历林500kV变电站
	柳树220kV变电站
	6.767

	26
	220kV历柳一线
	2016年7月26日
	历林500kV变电站
	柳树220kV变电站
	3.24

	27
	220kV历营线
	2016年7月26日
	历林500kV变电站
	营口220kV变电站
	14.116

	28
	220kV英蟠线
	2008年7月11日
	220kV英蟠线41号
	蟠龙220kV变电站
	5.029

	29
	220kV官蟠线
	2025年12月15日
	虎官500kV变电站
	蟠龙220kV变电站
	30.03

	30
	220kV官于一线
	2025年12月15日
	虎官500kV变电站
	于扬220kV变电站
	11.621

	31
	220kV洛镁#1线
	2011年8月23日
	博洛铺220kV变电站
	镁都220kV变电站
	25.063

	32
	220kV官常一线
	2025年12月6日
	虎官500kV变电站
	常家220kV变电站
	18.254

	33
	220kV官常二线
	2025年12月6日
	虎官500kV变电站
	常家220kV变电站
	18.254

	34
	220kV洛牵线
	2013年5月10日
	博洛铺220kV变电站
	辽口牵引站
	17.405

	35
	220kV桥蟠#1线
	2008年7月11日
	大石桥220kV变电站
	蟠龙220kV变电站
	9.108

	36
	220kV桥蟠#2线
	2008年7月11日
	大石桥220kV变电站
	蟠龙220kV变电站
	9.108

	37
	220kV桥牵#1线
	2007年6月21日
	大石桥220kV变电站
	大石桥牵引站
	5.037

	38
	220kV桥牵#2线
	2001年11月8日
	大石桥220kV变电站
	大石桥牵引站
	5.037

	39
	220kV热环#1线
	2009年11月11日
	营口华能热电厂
	五环220kV变电站
	3.202

	40
	220kV热环#2线
	2009年11月11日
	营口华能热电厂
	五环220kV变电站
	3.202

	41
	220kV营东二线
	2015年1月12日
	营口220kV变电站
	东昌220kV变电站
	10.299

	42
	220kV营东一线
	2014年12月26日
	营口220kV变电站
	东昌220kV变电站
	7.586

	43
	220kV乡辽一线
	2017年5月17日
	220kV乡辽一线19号
	220kV乡辽一线49号
	12.542

	44
	220kV乡辽二线
	2017年5月17日
	220kV乡辽二线19号
	220kV乡辽二线49号
	12.542

	45
	220kV兴田线
	2017年4月28日
	220kV兴田线84号
	220kV兴田线217号
	40.775

	46
	220kV塘环一线
	2009年4月10日
	220kV塘环一线21号
	五环220kV变电站
	8.933

	47
	220kV塘环二线
	2009年4月10日
	220kV塘环二线21号
	五环220kV变电站
	8.933

	48
	220kV高昌线
	2022年12月29日
	华能高坎风电场
	东昌220kV变电站
	5.851

	49
	220kV渤熊线
	2007年5月1日
	渤海500kV变电站
	熊岳220kV变电站
	44.061

	50
	220kV海范2#线
	2012年7月18日
	南海500kV变电站
	范家220kV变电站
	2.854

	51
	220kV海范3#线
	2012年7月18日
	南海500kV变电站
	范家220kV变电站
	2.854

	52
	220kV海望1#线
	2012年7月20日
	南海500kV变电站
	望海220kV变电站
	2.769

	53
	220kV海望2#线
	2012年7月20日
	南海500kV变电站
	望海220kV变电站
	2.769

	54
	220kV海范1#线
	2012年6月28日
	南海500kV变电站
	范家220kV变电站
	2.943

	55
	220kV渤盖1#线
	2012年11月27日
	渤海500kV变电站
	盖州220kV变电站
	4.528

	56
	220kV渤盖2#线
	2007年5月29日
	渤海500kV变电站
	盖州220kV变电站
	4.688

	57
	220kV海盖线
	2013年12月2日
	南海500kV变电站
	盖州220kV变电站
	27.926

	58
	220kV海熊线
	2013年12月2日
	南海500kV变电站
	熊岳220kV变电站
	29.001

	59
	220kV电范1线
	2008年4月1日
	华能电厂
	范家220kV变电站
	5.802

	60
	220kV电范2线
	2008年4月1日
	华能电厂
	范家220kV变电站
	5.802

	61
	220kV电蓝线
	2012年3月9日
	华能电厂
	蓝东220kV变电站
	36.059

	62
	220kV蓝熊线
	2012年3月9日
	蓝东220kV变电站
	熊岳220kV变电站
	13.122

	63
	220kV熊牵甲线
	2001年9月1日
	熊岳220kV变电站
	熊岳牵引站
	2.642

	64
	220kV熊牵乙线
	2001年9月1日
	熊岳220kV变电站
	熊岳牵引站
	2.642

	65
	220kV蓝牵#1线
	2012年5月13日
	蓝东220kV变电站
	鲅鱼圈牵引站
	2.673

	66
	220kV蓝牵#2线
	2012年5月13日
	蓝东220kV变电站
	鲅鱼圈牵引站
	2.554

	67
	220kV蓝仙#1线
	2012年12月7日
	蓝东220kV变电站
	仙人岛220kV变电站
	7.927

	68
	220kV蓝仙#2线
	2012年12月7日
	蓝东220kV变电站
	仙人岛220kV变电站
	7.927

	69
	220kV热蓝一线
	2016年11月24日
	蓝东220kV变电站
	华能仙人岛热电厂
	3.971

	70
	220kV热蓝二线
	2016年11月24日
	蓝东220kV变电站
	华能仙人岛热电厂
	3.971

	71
	220kV电蟠线
	2024年6月15日
	鑫泰风电场
	蟠龙220kV变电站
	29.816

	71-1
	220kV电蟠线31#合惠段
	2024年12月26日
	220kV电蟠线31号
	水发能源（大石桥）有限公司
	1.013

	71-2
	220kV电蟠线85#宝能段
	2024年12月26日
	220kV电蟠线85号
	大石桥宝能风力发电有限公司
	3.914

	72
	220kV蟠常一线
	2024年11月27日
	蟠龙220kV变电站
	常家220kV变电站
	13.217

	73
	220kV电望线
	2025年4月30日
	安平220kV变电站
	望海220kV变电站
	13.52

	74
	220kV电博线
	2024年12月13日
	华能冠程风电场
	博洛铺220kV变电站
	44.924

	75
	220kV营于线
	2025年6月30日
	营口220kV变电站
	于杨220kV变电站
	11.0472

	76
	220kV官镁一线
	2025年12月6日
	虎官500kV变电站
	镁都220kV变电站
	6.2

	77
	220kV官镁二线
	2025年12月6日
	虎官500kV变电站
	镁都220kV变电站
	6.2

	78
	220kV洛镁#2线
	2025年12月6日
	博洛铺220kV变电站
	镁都220kV变电站
	25.063

	79
	220kV官于二线
	2026年4月25日
	虎官500kV变电站
	于杨220kV变电站
	10.573

	80
	220kV官东一线
	2026年4月29日
	虎官500kV变电站
	东昌220kV变电站
	16.0463

	81
	220kV官东二线
	2026年4月29日
	虎官500kV变电站
	东昌220kV变电站
	16.0463


关于220千伏4条电缆输电线路保护区划定

	序号
	电压等级（kV）及电力设施名称
	投运时间
	起点位置
	终点位置
	线路长度（km）

	1
	220kV海洛线
	2011年8月23日
	南海500kV变电站
	博洛铺220kV变电站
	0.174 

	2
	220kV渤洛线
	2011年8月23日
	渤海500kV变电站
	博洛铺220kV变电站
	0.151 

	3
	220kV蓝牵#1线
	2012年5月13日
	220kV蓝牵号1线5号
	220kV蓝牵1线6号
	1.81

	4
	220kV蓝牵#2线
	2012年5月13日
	220kV蓝牵号2线3号
	220kV蓝牵2线4号
	1.88


关于66千伏159条架空输电线路保护区划定

	序号
	电压等级（kV）及电力设施名称
	投运时间
	起点位置
	终点位置
	线路长度（km）

	1
	树柳甲线
	1951年11月1日
	柳树220kV变电站
	树柳甲线152号
	20.564 

	1-1
	树柳甲线30#柳树分
	1951年11月1日
	树柳甲线30号
	柳树66kV变电站
	0.150 

	2
	树柳乙线
	2010年7月5日
	柳树220kV变电站
	柳树66kV变电站
	4.904 

	2-1
	树柳乙线30#柳树分
	2010年7月5日
	树柳乙线30号
	66千伏变电站
	0.150 

	3
	高旗线
	2012年4月1日
	高坎变电站
	旗口66kV变电站
	9.859 

	4
	营水甲线
	1982年3月6日
	营口220kV变电站
	营水甲线100号
	19.069 

	4-1
	营水甲线31#纸厂分
	1985年4月6日
	营水甲线31号
	营口洁海资源有限责任公司
	1.554 

	4-1-1
	营水甲线31#纸厂分3#前沟支
	1998年8月20日
	营水甲线031纸厂分3号
	前沟66kV变电站
	0.560 

	4-2
	营水甲线24#万发耐火分
	1989年4月1日
	营水甲线24号
	万腾66kV变电站
	0.016 

	4-3
	营水甲线43#大兴变分
	2011年8月11日
	营水甲线043
	大兴66kV变电站
	1.984 

	4-4
	营水甲线62＃水源分
	1976年3月16日
	营水甲线062号
	水源66kV变电站
	0.072 

	4-5
	营水甲线68#沟沿分
	2021年1月20日
	营水甲线068号
	沟沿66kV变电站
	10.620 

	5
	营水乙线
	2005年3月1日
	营口220kV变电站
	聚银纸业
	22.152 

	5-1
	营水乙线31＃纸厂分
	2005年3月1日
	营水乙线031号
	郑家66kV变电站
	1.580 

	5-1-1
	营水乙线31#纸厂分3＃前沟分
	1965年11月1日
	营水乙线031纸厂分003号
	前沟66kV变电站
	0.267 

	5-2
	营水乙线68#沟沿分
	2021年1月20日
	营水乙线068号
	沟沿66kV变电站
	10.620 

	5-2-1
	营水乙线68#沟沿分42#赏军支
	1998年8月20日
	营水乙线068沟沿分42号
	赏军66kV变电站
	3.563 

	5-3
	营水乙线43#大兴分
	2011年8月11日
	营水甲线43号
	大兴66kV变电站
	1.984 

	6
	营西一线
	1951年11月1日
	营口220kV变电站
	滨海220kV变电站
	12.418 

	6-1
	营西一线19＃太和变分
	1989年4月24日
	营西一线19号
	太和66kV变电站
	1.622 

	6-2
	营西一线69＃体育分
	2005年3月16日
	营西一线69号
	体育66kV变电站
	0.025 

	6-3
	营西一线10#城东分
	2012年12月5日
	营西一线10号
	城东66kV变电站
	0.450 

	6-4
	营西一线12#配水分
	1989年5月17日
	营西一线12号
	二水厂66kV变电站
	0.572 

	7
	营西二线
	1983年12月1日
	营口220kV变电站
	滨海220kV变电站
	12.490 

	7-1
	营西二线12＃配水分
	1989年5月17日
	营西二线11号
	营口水务集团有限公司
	0.814 

	7-2
	营西二线69＃体育变分
	1993年11月10日
	营西二线70号
	体育66kV变电站
	0.020 

	7-3
	营西二线10#城东分
	2012年12月5日
	营西二线10号
	城东66kV变电站
	0.450 

	7-4
	营西二线19#太和变分
	1989年4月24日
	营西二线19号
	太和变66kV变电站
	1.782 

	8
	都分甲线
	2005年5月30日
	镁都220kV变电站
	分水66kV变电站
	8.216 

	8-1
	都分甲线44#官屯分
	2016年4月18日
	都分甲线44号
	都分甲线官屯分
	1.162 

	8-1-1
	都分甲线44#官屯分4#虎山支
	2016年4月18日
	都分甲线044官屯分4号
	虎山66kV变电站
	3.071 

	8-2
	都分甲线14#后坎分
	2012年8月26日
	都分甲线12号
	后坎66kV变电站
	0.265 

	9
	都分乙线
	1968年6月1日
	镁都220kV变电站
	分水66kV变电站
	8.481 

	9-1
	都分乙线44#官屯分
	2016年4月18日
	都分乙线044号
	都分乙线官屯分
	1.332 

	9-2
	都分乙线14#后坎分
	2012年8月26日
	都分乙线012号
	都分乙线后坎分
	0.265 

	9-3-1
	都分乙昌龙甲线3#岫水分
	2024年4月26日
	昌龙甲线060号
	岫水分66kV变电站
	2.063 

	10
	树天甲线
	1987年2月10日
	柳树220kV变电站
	天隆66kV变电站
	8.136 

	10-1
	树天甲线39和鑫分
	2001年1月20日
	树天甲线039号
	和鑫66kV变电站
	0.122 

	11
	树天乙线
	1987年2月10日
	柳树220kV变电站
	天隆66kV变电站
	8.086 

	11-1
	树天乙线39＃和鑫分
	2001年1月20日
	树天乙线039号
	和鑫66kV变电站
	0.122 

	12
	桥博甲线
	2007年7月2日
	大石桥220kV变电站
	博洛铺220kV变电站
	13.030 

	12-1
	桥博甲线59#太平分
	2023年4月7日
	桥博甲线059号
	太平66kV变电站
	0.444 

	13
	桥博乙线
	2007年7月2日
	大石桥220kV变电站
	博洛铺220kV变电站
	13.030 

	13-1
	桥博乙线41#望马分
	2010年5月16日
	桥博乙线041号
	望马66kV变电站
	0.481 

	13-2
	桥博乙线59#太平分
	2013年7月10日
	桥博乙线059号
	太平66kV变电站
	0.425 

	13-3
	桥博乙线27#瑞达分
	2007年7月2日
	桥博乙线027号
	瑞达66kV变电站
	0.050 

	14
	博盖甲线
	2007年7月2日
	博洛铺220kV变电站
	盖州220kV变电站
	12.956 

	14-1
	博盖甲线33#青石岭分
	2007年7月2日
	博盖甲线033号
	青石岭66kV变电站
	0.300 

	14-2
	博盖甲线30#正达分
	2007年7月2日
	博盖甲线030号
	盖州市宝城电力发展有限公司
	0.010 

	15
	博盖乙线
	2007年7月2日
	博洛铺220kV变电站
	盖州220kV变电站
	12.961 

	15-1
	博盖乙线33#青石岭分
	2007年7月2日
	博盖乙线033号
	青石岭66kV变电站
	0.300 

	15-2
	博盖乙线48#渤海分
	2006年6月23日
	博盖乙线048号
	渤海500kV变电站
	2.792 

	16
	五四甲线
	2009年12月10日
	五环220kV变电站
	四海66kV变电站
	6.023 

	17
	五四乙线
	2009年12月10日
	五环220kV变电站
	四海66kV变电站
	6.075 

	18
	桥峪甲线
	2006年6月23日
	大石桥220kV变电站
	桥峪甲线045
	9.271 

	18-1
	桥峪甲线5＃南环变分
	1988年6月25日
	桥峪甲线005号
	南环66kV变电站
	0.076 

	18-2
	桥峪甲线44#峪子沟分
	2005年7月6日
	桥峪甲线044号
	峪子沟66kV变电站
	0.050 

	18-3
	桥峪甲线45#旺隆分
	1988年6月25日
	桥峪甲线045号
	旺隆分
	0.930 

	19
	桥峪乙线
	2005年7月6日
	大石桥220kV变电站
	峪子沟66kV变电站
	9.321 

	19-1
	桥峪乙线5＃南环分电缆线路
	2005年7月6日
	桥峪乙线005号
	南环66kV变电站
	0.074 

	19-2
	桥峪乙线44#峪子沟分
	2005年7月6日
	桥峪乙线044号
	峪子沟66kV变电站
	0.050 

	19-3
	桥峪乙线45#旺隆分
	1988年6月25日
	桥峪乙线045号
	旺隆66kV变电站
	0.930 

	20
	树金甲线
	1984年10月9日
	柳树220kV变电站
	金桥66kV变电站
	5.129 

	20-1
	树金甲线28＃北甸分
	2005年3月1日
	树金甲线028号
	北甸66kV变电站
	0.020 

	21
	树金乙线
	1976年3月16日
	柳树220kV变电站
	金桥66kV变电站
	5.109 

	21-1
	树金乙线22＃水泥分
	1976年3月1日
	树金乙线022号
	水泥66kV变电站
	0.818 

	21-2
	树金乙线28＃北甸分
	2005年3月1日
	树金乙线028号
	北甸66kV变电站
	0.033 

	21-3
	树金乙线29＃泵站分
	2015年1月8日
	树金乙线029号
	泵站66kV变电站
	2.908 

	22
	树营二线
	1987年2月10日
	柳树220kV变电站
	营口220kV变电站
	10.765 

	23
	树营一线
	1992年5月10日
	柳树220kV变电站
	营口220kV变电站
	10.765 

	24
	树桥甲线
	1986年12月2日
	柳树220kV变电站
	大石桥220kV变电站
	11.893 

	25
	树桥乙线
	2003年6月20日
	柳树220kV变电站
	大石桥220kV变电站
	11.893 

	26
	龙桥甲线
	2001年1月31日
	蟠龙220kV变电站
	大石桥220kV变电站
	9.399 

	26-1
	龙桥甲线40#百寨分
	1988年6月25日
	龙桥甲线039号
	百寨66kV变电站
	2.269 

	27
	龙桥乙线
	2001年1月31日
	蟠龙220kV变电站
	大石桥220kV变电站
	9.429 

	28
	杨都甲线
	2025年12月19日
	于杨220kV变电站
	镁都220kV变电站
	6.114

	29
	杨都乙线
	2025年12月19日
	于杨220kV变电站
	镁都220kV变电站
	6.143

	30
	桥新线
	1988年6月25日
	大石桥220kV变电站
	辽宁帝诺镁业集团有限公司
	0.453 

	31
	营新甲线
	2002年9月30日
	营口220kV变电站
	黑鱼沟66kV变电站
	23.570 

	31-1
	营新甲线29#东新分
	2021年1月8日
	营新甲线29号
	66kV营新甲线东新分003号
	0.626 

	31-2
	营新甲新87＃新生分
	1997年4月20日
	营新甲线087号
	66kV营新甲线087新生分024号
	4.590 

	31-3
	营新甲线115＃扬水分
	1997年4月20日
	营新甲线115号
	扬水66kV变电站
	0.440 

	31-3-1
	营新甲新115#扬水分1#辽河支
	1997年4月20日
	营新甲线115扬水分001
	自来水66kV变电站
	0.020 

	31-4
	营新甲线新旗分
	1992年12月1日
	营新甲线087新生分022
	旗口66kV变电站
	6.731 

	31-4-1
	营新甲线新旗分39#兴利支
	2008年9月10日
	新旗线39号
	金龙祥66kV变电站
	0.450 

	32
	营新乙线
	1998年3月6日
	营口220kV变电站
	营新乙线029
	5.782 

	32-1
	营新乙线16#花英台分
	2003年8月10日
	营新乙线017号
	花英台66kV变电站
	2.076 

	32-2
	营新乙线29#东新分
	2021年1月8日
	营新乙线029号
	营新乙线029东新分003号
	0.626 

	33
	东新甲线
	1976年5月12日
	东昌220kV变电站
	大石桥市石佛镁制品有限责任公司
	19.549 

	33-1
	东新甲线83＃镁砂分
	2005年7月3日
	东新甲线083号
	镁砂66kV变电站
	0.020 

	33-2
	东新甲线86#石佛分
	2006年1月17日
	东新甲线086号
	石佛66kV变电站
	0.216 

	33-3
	东新甲线94#华盛分
	2001年4月8日
	东新甲线094号
	华盛66kV变电站
	0.153 

	34
	东新乙线
	1998年3月6日
	东昌220kV变电站
	东新乙线83号
	15.461 

	34-1
	东新乙线84#镁砂分
	2005年7月3日
	东新乙线083号
	镁砂66kV变电站
	0.100 

	34-2
	东新乙线5#高坎分
	1986年4月14日
	东新乙线005号
	高坎66kV变电站
	5.630 

	35
	常三乙线
	2024年12月20日
	常家220kV变电站
	三产66kV变电站
	11.423 

	35-1
	常三乙线53#惠丰分
	2005年11月16日
	常三乙线053号
	惠丰66kV变电站
	1.602 

	35-1-1
	常三乙线53#惠丰分4#洁镁支
	2011年12月25日
	常三乙线053惠丰分4号
	洁镁66kV变电站
	0.083 

	36
	海防甲线
	2005年10月31日
	滨海220kV变电站
	海防66kV变电站
	5.831 

	36-1
	海防甲线7＃热电分
	2006年7月31日
	海防甲线007号
	滨海热电
	0.023 

	36-2
	海防甲线25＃石化分
	2007年5月20日
	海防甲线025号
	石化66kV变电站
	1.708 

	36-2-1
	海防甲线25#石化分7＃新兴支
	2007年5月20日
	海防甲线025石化分007号
	新兴66kV变电站
	0.017 

	37
	海防乙线
	2005年10月31日
	滨海220kV变电站
	海防66kV变电站
	5.643 

	37-1
	海防乙线7＃热电分
	2006年7月31日
	海防乙线007号
	滨海热电
	0.023 

	37-2
	海防乙线25＃石化分
	2007年5月20日
	海防乙线025号
	石化66kV变电站
	1.708 

	37-2-1
	海防乙线25#石化分7＃新兴支
	2007年5月20日
	海防乙线025石化分007号
	新兴66kV变电站
	0.017 

	38
	树杨甲线
	2025年12月19日
	柳树220kV变电站
	于杨220kV变电站
	9.420 

	38-1
	树杨甲线5号嘉晨分
	2005年3月4日
	树杨甲线021号
	营口嘉晨燃化有限公司
	0.924 

	38-2
	树杨甲线#010边东分
	2026年3月20日
	树杨甲线010号
	边东分66kV变电站
	0.075 

	39
	树杨乙线
	2025年12月19日
	柳树220kV变电站
	于杨220kV变电站
	9.420 

	39-1
	树杨乙线5号嘉晨分
	2005年8月2日
	树杨乙线021号
	营口嘉晨燃化有限公司
	0.924 

	39-2
	树杨乙线#010边东分
	2026年3月20日
	树杨乙线010号
	边东66kV变电站
	0.075 

	40
	树西甲线
	2011年11月22日
	柳树220kV变电站
	西屯66kV变电站
	10.960 

	40-1
	树西甲线#058盐业分
	2025年4月8日
	树西甲线061号
	盐业分66kV变电站
	1.120 

	40-2
	树西甲线#058盐业分#009庄林支
	2025年4月8日
	树西甲线061盐业分009号
	庄林66kV变电站
	6.268 

	41
	树西乙线
	2011年11月22日
	柳树220kV变电站
	西屯66kV变电站
	10.960 

	41-1
	树西乙线#058盐业分
	2025年4月2日
	树西乙线061号
	盐业分66kV变电站
	1.120 

	42-2
	树西乙线#058盐业分#009庄林支
	2025年4月2日
	树西乙线061盐业分009号
	庄林66kV变电站
	6.268 

	42
	滨红甲线
	1993年12月7日
	滨海220kV变电站
	永红66kV变电站
	4.204 

	42-1
	滨红甲线11＃勤俭分
	2003年1月8日
	滨红甲线011号
	勤俭66kV变电站
	4.091 

	42-1-1
	滨红甲线11#勤俭9＃光华分
	2005年1月1日
	滨红甲线011勤俭分009号
	光华66kV变电站
	0.676 

	43
	滨红乙线
	1993年12月7日
	滨海220kV变电站
	永红66kV变电站
	4.590 

	43-1
	滨红乙线11＃勤俭分
	2003年1月8日
	滨红乙线011号
	勤俭66kV变电站
	4.091 

	43-1-1
	滨红乙线11#勤俭分9＃光华分
	2005年1月1日
	滨红乙线011勤俭分009号
	光华66kV变电站
	0.617 

	44
	滨西甲线
	1993年12月12日
	滨海220kV变电站
	西部66kV变电站
	2.564 

	45
	滨西乙线
	1993年12月12日
	滨海220kV变电站
	西部66kV变电站
	2.759 

	46
	桥大Ⅰ线
	1986年12月2日
	大石桥220kV变电站
	大石桥66kV变电站
	4.957 

	46-1
	桥大Ⅰ线11#金牛山分
	2013年6月5日
	桥大Ⅰ线011号
	金牛山66kV变电站
	0.155 

	47
	桥大Ⅱ线
	1986年12月2日
	大石桥220kV变电站
	大石桥66kV变电站
	4.957 

	47-1
	桥大Ⅱ线11＃金牛山分
	2013年6月5日
	桥大Ⅱ线011号
	金牛山66kV变电站
	0.070 

	47-2
	桥大Ⅱ线15＃机械分
	2013年6月5日
	桥大Ⅱ线015号
	大石桥市金桥机械制造厂
	0.025 

	48
	汤周线
	2006年10月10日
	汤池变电站
	周家66kV变电站
	6.540 

	49
	都青甲线
	2004年8月20日
	镁都220kV变电站
	都青甲线058号
	11.780 

	49-1
	都青甲线30＃原虎山分
	1986年12月1日
	都青甲线031号
	虎山变电站
	2.762 

	49-2
	都青甲线50＃青花耐火材料分
	2005年3月20日
	都青甲线044号
	辽宁青花耐火材料股份有限公司
	0.050 

	49-3
	都青甲线52＃和平分
	2000年11月30日
	都青甲线053号
	大石桥市和平耐火有限公司
	0.220 

	49-4
	都青甲线54＃原营耐分
	2000年12月30日
	都青甲线055号
	营耐66kV变电站
	0.503 

	49-5
	都青甲线57＃蒄荣分
	2005年12月29日
	都青甲线058号
	冠荣66kV变电站
	0.095 

	49-6
	都青甲线32#东环分
	2017年12月26日
	都青甲线033号
	东环66kV变电站
	2.560 

	50
	都青乙线
	2000年11月30日
	镁都220kV变电站
	都青乙线058
	12.183 

	50-1
	都青乙线30官屯分
	1986年12月1日
	都青乙线031号
	都青乙线031原官屯分015号
	2.762 

	50-2
	都青乙线49＃青花耐火材料分
	2005年3月20日
	都青乙线051号
	辽宁青花耐火材料股份有限公司
	0.050 

	50-3
	都青乙线52＃和平分
	2000年11月30日
	都青乙线053号
	大石桥市和平耐火有限公司
	0.230 

	50-4
	都青乙线54＃营耐分
	2000年12月30日
	都青乙线055号
	营耐66kV变电站
	0.503 

	50-5
	都青乙线32#东环分
	2017年12月26日
	都青乙线033号
	东环66kV变电站
	2.560 

	51
	京东甲线
	2012年10月19日
	京诚220kV变电站
	66kV京东甲线040号
	6.406 

	51-1
	京东甲线38#胜星石化分
	2014年3月12日
	京东甲线039号
	辽宁胜星石化有限公司
	0.848 

	51-2
	京东甲线14#营新科技分
	2020年9月29日
	京东甲线014号
	京东甲线014营新科技分7号
	0.930 

	52
	京东乙线
	2012年10月19日
	京诚220kV变电站
	66kV京东乙线040号
	6.406 

	52-2
	京东乙线14#营新科技分
	2020年9月29日
	京东乙线014号
	营口营新化工科技有限公司
	0.930 

	53
	龙元甲线
	2013年5月10日
	蟠龙220kV变电站
	三元66kV变电站
	9.208 

	53-2
	龙元甲线40#汤池分
	2022年11月2日
	龙元甲线040号
	汤池66kV变电站
	2.589 

	53-1
	龙元甲线18#圣马分
	2013年5月10日
	龙元甲线018号
	大石桥市圣马化工有限公司
	0.185 

	54
	东杨甲线
	2025年12月19日
	东昌220kV变电站
	于杨220kV变电站
	11.663 

	54-1
	东杨甲线31#总降分
	2005年1月13日
	东杨甲线031号
	总降66kV变电站
	1.929 

	54-2
	东杨甲线37#郑家分
	2012年5月1日
	东杨甲线037号
	郑家66kV变电站
	1.055 

	S
	东杨乙线
	2025年12月19日
	东昌220kV变电站
	于杨220kV变电站
	11.691 

	55-1
	东杨乙线31#总降分
	2005年1月13日
	东杨乙线031号
	总降66kV变电站
	1.929 

	55-2
	东杨乙线37#郑家分
	2012年5月1日
	东杨乙线037号
	郑家66kV变电站
	1.055 

	56
	树营三线
	2005年3月4日
	柳树220kV变电站
	营口220kV变电站
	10.895 

	56-1
	树营三线 23＃路南分
	1990年4月25日
	树营三线023号
	路南66kV变电站
	0.240 

	56-2
	树营三线16＃老边分
	2005年3月4日
	树营三线016号
	老边66kV变电站
	0.172 

	56-3
	树营三线9＃中板分
	2005年3月4日
	树营三线009号
	中板66kV变电站
	0.286 

	57
	树营四线
	2005年3月4日
	柳树220kV变电站
	营口220kV变电站
	10.895 

	57-1
	树营四线9＃中板分
	2003年2月23日
	树营四线009号
	中板66kV变电站
	0.286 

	57-2
	树营四线23＃路南分
	2005年3月4日
	树营四线023号
	路南66kV变电站
	0.240 

	57-3
	树营四线16＃老边分
	2005年3月4日
	树营四线016号
	老边66kV变电站
	0.195 

	58
	东营甲线
	2001年5月1日
	东昌220kV变电站
	营口220kV变电站
	14.385 

	59
	东营乙线
	2005年1月13日
	东昌220kV变电站
	营口220kV变电站
	14.385 

	60
	营东线
	2001年11月6日
	营口220kV变电站
	东风66kV变电站
	1.954 

	61
	营化一线
	1984年11月1日
	营口220kV变电站
	辽宁春成银珠热电有限公司
	1.550 

	61-1
	营化一线 10＃营东分
	1981年6月1日
	营化一线008号
	东风66kV变电站
	0.402 

	62
	营化二线
	1993年12月1日
	营口220kV变电站
	辽宁春成银珠热电有限公司
	1.550 

	63
	五滨甲线
	2008年5月30日
	五环220kV变电站
	滨海220kV变电站
	11.476 

	63-1
	五滨甲线40＃科园分
	2000年12月1日
	五滨甲线039号
	科园66kV变电站
	0.930 

	63-1
	五滨甲线59+1#澄湖分
	2025年12月24日
	五滨甲线060号
	澄湖中板66kV变电站
	0.402 

	64
	五滨乙线
	2000年12月1日
	五环220kV变电站
	滨海220kV变电站
	11.476 

	64-1
	五滨乙线40＃科园分
	2000年12月1日
	五滨乙线039号
	科园66kV变电站
	0.971 

	64-1
	五滨乙线59+1#澄湖分
	2025年12月24日
	五滨乙线060号
	澄湖中板66kV变电站
	0.402 

	65
	营三线
	2005年8月1日
	营口220kV变电站
	营创三征(营口)精细化工有限公司
	11.795 

	66
	五教甲线
	2009年1月12日
	五环220kV变电站
	南湖66kV变电站
	10.196 

	66-1
	五教甲线#教育分
	2009年1月12日
	五教甲线032号
	教育66kV变电站
	0.175 

	66-2
	五教甲线56#庄林分
	2014年8月9日
	五教甲线056号
	庄林66kV变电站
	1.528 

	67
	五教乙线
	2009年1月12日
	五环220kV变电站
	南湖66kV变电站
	10.196 

	67-1
	五教乙线#教育分
	2009年1月12日
	五教乙线032号
	教育66kV变电站
	0.175 

	67-2
	五教乙线56#庄林分
	2008年/1月0/29日
	五教乙线056号
	庄林66kV变电站
	1.528 

	68
	桥开甲线
	2000年11月30日
	大石桥220kV变电站
	桥开甲线049
	8.271 

	68-1
	桥开甲线42#新发展耐火材料分
	2000年11月30日
	桥开甲线043号
	钮泰66kV变电站
	0.020 

	68-2
	桥开甲线43#中镁分
	2009年1月15日
	桥开甲线044号
	中镁66kV变电站
	0.633 

	68-3
	桥开甲线44#陈家分
	2009年1月15日
	桥开甲线045号
	陈家66kV变电站
	0.180 

	68-4
	桥开甲线47新型分
	2009年1月15日
	桥开甲线048号
	营口新型硅制品有限公司
	0.363 

	68-5
	桥开甲线48#东山分
	2009年1月15日
	桥开甲线049号
	东山66kV变电站
	0.078 

	69
	桥开乙线
	2000年12月1日
	大石桥220kV变电站
	桥开乙线048号
	8.354 

	69-1
	桥开乙线42#新发展耐火分
	2000年12月1日
	桥开乙线043号
	钮泰66kV变电站
	0.020 

	69-2
	桥开乙线43#中镁分
	2009年1月15日
	桥开乙线044号
	中镁66kV变电站
	0.655 

	69-3
	桥开乙线44#陈家分
	2009年1月15日
	桥开乙线045号
	陈家66kV变电站
	0.155 

	69-4
	桥开乙线47#新型分
	2009年1月15日
	桥开乙线048号
	新型66kV变电站
	0.344 

	70
	都博甲线
	2005年9月30日
	镁都220kV变电站
	66kV都博甲线040
	6.744 

	70-1
	都博甲线6#群益分
	2001年1月20日
	都博甲线006号
	群益66kV变电站
	1.480 

	70-3
	都博甲线36#西环分
	2000年12月1日
	都博甲线036号
	西环66kV变电站
	0.200 

	71
	都博乙线
	2000年11月30日
	镁都220kV变电站
	66kV都博甲线040号
	6.744 

	71-1
	都博乙线14＃锅底山分
	2023年5月29日
	都博乙线006号
	锅底山66kV变电站
	0.354 

	71-1-1
	都博乙线14#锅底山分2#前坎支
	2023年5月29日
	都博乙线6号锅底山分015号
	前坎66kV变电站
	0.315 

	71-3
	都博乙线36#西环分
	2000年12月1日
	都博乙线037号
	西环66kV变电站
	0.200 

	71-4
	都博乙线37＃青花分
	2002年5月14日
	都博乙线038号
	青花66kV变电站
	0.040 

	72
	都桥甲线
	1968年6月1日
	镁都220kV变电站
	大石桥220kV变电站
	12.818 

	72-1
	都桥甲线48#大二分
	1986年6月1日
	都桥甲线047号
	大石桥66kV变电站
	0.228 

	72-2
	都桥甲线45#金桥分
	1986年6月1日
	都桥甲线044号
	昌泰66kV变电站
	1.851 

	73
	都桥乙线
	2005年5月30日
	镁都220kV变电站
	大石桥220kV变电站
	12.818 

	73-1
	都桥乙线42＃华隆分
	2005年5月30日
	都桥乙线041号
	华龙稀土66kV变电站
	0.013 

	73-2
	都桥乙线48＃大二分
	2004年1月10日
	都桥乙线047号
	大石桥66kV变电站
	0.228 

	73-3
	都桥乙线52＃泵站分
	2004年8月20日
	都桥乙线051号
	泵站66kV变电站
	0.371 

	73-4
	都桥乙线41#电石厂
	2005年5月30日
	都桥乙线040号
	电石66kV变电站
	0.030 

	74
	营河线
	1965年5月16日
	营口220kV变电站
	营河线021号
	3.960 

	74-1
	营河线21＃三征分
	1997年4月20日
	营河线021号
	营河线021三征分037号
	7.958 

	75
	桥汤线
	2006年4月1日
	大石桥220kV变电站
	汤池66kV变电站
	14.456 

	75-1
	桥汤线40#三元分
	2006年4月1日
	桥汤线064号
	汤池66kV变电站
	1.040 

	76
	博风甲线
	2013年7月3日
	博洛铺220kV变电站
	华能盖州风力发电
	6.517 

	76-1
	博风甲线21#岭南分
	2021年12月20日
	博风甲线021号
	岭南66kV变电站
	0.138 

	77
	博风乙线
	2021年12月20日
	博洛铺220kV变电站
	岭南66kV变电站
	4.271 

	77-1
	博风乙线21#岭南分
	2021年12月20日
	博风乙线021号
	岭南66kV变电站
	0.138 

	78
	五湖甲线
	2015年3月28日
	五环220kV变电站
	营新化工66kV变电站
	16.041 

	78-1
	五湖甲线32#土城分
	2023年5月29日
	五湖甲线032号
	土城66kV变电站
	2.072 

	78-2
	五湖甲线39#二道分
	2023年5月29日
	五湖甲线039号
	二道沟变电所
	0.121 

	78-3
	五湖甲线70#胜星石化分
	2023年5月29日
	五湖甲线070号
	胜星石化66kV变电站
	0.436 

	78-4
	五湖甲线72#东屯分
	2023年5月29日
	五湖甲线072号
	东屯66kV变电站
	0.416 

	78-5
	五湖甲线77#金瑞泰分
	2023年5月29日
	五湖甲线077号
	金瑞泰66kV变电站
	0.520 

	79
	五湖乙线
	2015年3月28日
	五环220kV变电站
	营新化工66kV变电站
	16.041 

	79-1
	五湖乙线32#土城分
	2023年5月29日
	五湖乙线032号
	土城66kV变电站
	2.072 

	79-2
	五湖乙线39#二道分
	2023年5月29日
	五湖乙线039号
	二道沟变电所
	0.121 

	79-3
	五湖乙线72#东屯分
	2023年5月29日
	五湖乙线072号
	东屯66kV变电站
	0.416 

	79-4
	五湖乙线77#金瑞泰分
	2023年5月29日
	五湖乙线77号
	金瑞泰66kV变电站
	0.517 

	80
	营高线
	1986年4月14日
	营口220kV变电站
	营高线039号
	6.612 

	80-1
	营高线12#钢铁分
	2002年11月15日
	营高线012号
	钢铁66kV变电站
	0.237 

	80-2
	营高线22#花英台分
	1986年4月14日
	营高线022号
	花英台分66kV变电站
	1.300 

	81
	龙高甲线
	2012年10月19日
	蟠龙220kV变电站
	高庄66kV变电站
	1.510 

	82
	龙高乙线
	2012年11月22日
	蟠龙220kV变电站
	高庄66kV变电站
	1.392 

	83
	龙陈甲线
	2009年1月15日
	蟠龙220kV变电站
	龙陈甲线040号
	6.105 

	83-1
	龙陈甲线37#宁丰分
	2009年1月15日
	龙陈甲线037号
	宁丰66kV变电站
	0.200 

	83-2
	龙陈甲线40#徳元分
	2014年8月9日
	龙陈甲线040号
	营口宁丰集团有限公司（镍铁）
	0.060 

	84
	龙陈乙线
	2008年10月29日
	蟠龙220kV变电站
	龙陈乙线040号
	6.005 

	84-1
	龙陈乙线37＃宁丰分
	2009年1月15日
	龙陈乙线037号
	宁丰66kV变电站
	0.150 

	84-2
	龙陈乙线40＃德元分
	2014年8月9日
	龙陈乙线040号
	德沅66kV变电站
	0.060 

	85
	龙三甲线
	2008年10月29日
	蟠龙220kV变电站
	三产66kV变电站
	5.013 

	85-2
	龙三甲线22+1#欣立分
	2014年6月7日
	龙三甲线024号
	欣立66kV变电站
	0.135 

	86
	龙三乙线
	2008年10月29日
	蟠龙220kV变电站
	三产66kV变电站
	5.013 

	86-1
	龙三乙线22+1#欣立分
	2014年6月7日
	龙三乙线024号
	欣立66kV变电站
	0.135 

	87
	龙镁甲线
	2008年10月9日
	蟠龙220kV变电站
	龙镁甲线031号
	5.795 

	87-1
	龙镁甲线18＃大耐分
	2005年11月16日
	龙镁甲线018号
	大耐66kV变电站
	0.473 

	87-2
	龙镁甲线25＃奥鼎分
	2000年11月30日
	龙镁甲线025号
	安平66kV变电站
	0.264 

	88
	龙镁乙线
	2008年10月9日
	蟠龙220kV变电站
	龙镁乙线031号
	5.847 

	88-1
	龙镁乙线18＃大耐分
	2005年11月16日
	龙镁乙线018号
	大耐66kV变电站
	0.473 

	88-2
	龙镁乙线25＃奥鼎分
	2000年11月30日
	龙镁乙线025号
	奥鼎66kV变电站
	0.212 

	89
	汤黄甲线
	2006年10月10日
	汤池变电站
	黄土岭66kV变电站
	20.300 

	90
	黄吕线
	2007年10月5日
	黄土岭变电站
	吕王66kV变电站
	7.333 

	91
	黄建线
	2006年10月10日
	黄土岭变电站
	建一66kV变电站
	9.180 

	92
	五鸿甲线
	2011年8月10日
	五环220kV变电站
	宏群胜精密电子(营口)有限公司
	1.387 

	93
	五鸿乙线
	2011年8月10日
	五环220kV变电站
	宏群胜精密电子(营口)有限公司
	1.387 

	94
	五高甲线
	2018年11月30日
	五环220kV变电站
	沿海66kV变电站
	5.442 

	94-1
	五高甲线20#高新分
	2018年11月30日
	五高甲线020号
	高新66kV变电站
	0.075 

	94-2
	五高甲线33#民兴分
	2024年9月20日
	五高甲线033号
	民兴66kV变电站
	0.040 

	95
	五高乙线
	2018年11月30日
	五环220kV变电站
	沿海66kV变电站
	5.442 

	95-1
	五高乙线20#高新分
	2018年11月30日
	五高乙线020号
	高新66kV变电站
	0.075 

	95-2
	五高乙线33#民兴分
	2024年9月20日
	五高乙线033号
	民兴66kV变电站
	0.040 

	96
	昌龙甲线
	2020年6月3日
	东昌220kV变电站
	昌龙甲线49号
	20.234 

	96-1
	昌龙甲线98#虎庄分
	2001年5月15日
	昌龙乙线98号
	虎庄66kV变电站
	1.684 

	96-2
	昌龙甲线29#奕泰分
	2023年10月23日
	昌龙乙线29号
	奕泰66kV变电站
	3.068 

	97
	昌龙乙线
	2020年6月3日
	东昌220kV变电站
	昌龙乙线
	20.234 

	97-1
	昌龙乙线98#虎山分
	2001年5月15日
	昌龙乙线98号
	虎山66kV变电站
	0.200 

	97-2
	昌龙乙线29#奕泰分
	2023年10月23日
	昌龙乙线29号
	奕泰66kV变电站
	3.068 

	98
	盖风线
	1983年6月28日
	盖州220kV变电站
	风光66kV变电站
	41.475 

	98-1
	盖风线226#卧龙泉分
	2008年3月8日
	盖风线226号
	卧龙泉66kV变电站
	0.371 

	99
	盖团线
	1965年6月26日
	盖州220kV变电站
	团水66kV变电站
	11.015 

	99-1
	盖团线57#高屯分
	1990年6月10日
	盖团线57号
	高屯66kV变电站
	15.370 

	99-1-1
	盖团线57#高屯分86#榜式堡支
	2017年9月10日
	盖团线高屯分86号
	榜式堡66kV变电站
	3.930 

	99-2
	盖团线17#东城分
	2007年3月9日
	盖团线17号
	东城66kV变电站
	1.565 

	99-3
	盖团线17#连水分
	2013年9月26日
	盖团线26号
	连水66kV变电站
	12.189 

	100
	盖卧线
	2011年4月1日
	盖州220kV变电站
	卧龙泉66kV变电站
	42.512 

	100-1
	盖卧线78#暖泉分
	2015年12月22日
	盖卧线78号
	暖泉66kV变电站
	0.056 

	100-2
	盖卧线55#团甸分
	1964年3月1日
	盖卧线55号
	团甸66kV变电站
	2.711 

	100-3
	盖卧线17#东城分
	2018年12月19日
	盖卧线17号
	东城66kV变电站
	1.565 

	101
	盖水线
	1980年8月22日
	盖州220kV变电站
	化纤66kV变电站
	2.656 

	102
	盖清甲线
	2005年4月1日
	盖州220kV变电站
	清河66kV变电站
	5.666 

	102-1
	盖清甲线9#化纤分
	1992年1月19日
	盖清甲线9号
	化纤66kV变电站
	2.114 

	102-2
	盖清甲线12#城后分
	1983年11月2日
	盖清甲线12号
	城后66kV变电站
	0.729 

	103
	盖清乙线
	2005年4月1日
	盖州220kV变电站
	清河66kV变电站
	5.666 

	103-1
	盖清乙线12#城后分
	1983年11月2日
	盖清甲线12号
	城后66kV变电站
	0.729 

	104
	清峪甲线
	2005年4月1日
	清河变电站
	清峪甲线33号
	6.832 

	104-1
	清峪甲线13#徐屯分
	2017年11月9日
	清峪甲线13号
	徐屯66kV变电站
	6.160 

	104-2
	清峪甲线13#太阳升分
	2017年11月9日
	清峪甲线13号
	太阳升66kV变电站
	0.184 

	105
	清峪乙线
	2005年4月1日
	清河变电站
	清峪乙线33号
	6.832 

	105-1
	清峪乙线13#太阳升分
	2013年6月19日
	清峪乙线13号
	太阳升66kV变电站
	0.184 

	105-2
	清峪乙线13#徐屯分
	2017年11月9日
	清峪乙线13号
	徐屯66kV变电站
	6.160 

	105-2-1
	清峪乙线13#徐屯分34#鑫隆支
	2017年11月9日
	清峪乙线徐屯分34号
	清峪乙线徐屯分鑫隆支8号
	1.114 

	106
	盖熊甲线
	2005年4月1日
	盖熊甲线63号
	熊岳220kV变电站
	24.335 

	106-1
	盖熊甲线123#双台分
	2015年4月20日
	盖熊甲线123号
	双台66kV变电站
	5.463 

	106-2
	盖熊甲线135#红海分
	2005年5月1日
	盖熊甲线135号
	红海66kV变电站
	1.022 

	106-3
	盖熊甲线142#留屯分
	2009年10月28日
	盖熊甲线142号
	留屯66kV变电站
	0.689 

	106-4
	盖熊甲线131+1#安平分
	2020年6月5日
	盖熊甲线131+1号
	安平66kV变电站
	1.852 

	107
	盖熊乙线
	2005年4月1日
	盖熊乙线63号
	熊岳220kV变电站
	24.335 

	107-1
	盖熊乙线135#红海分
	2005年5月1日
	盖熊乙线135号
	红海66kV变电站
	1.022 

	107-2
	盖熊乙线142#留屯分
	2009年10月28日
	盖熊乙线142号
	留屯66kV变电站
	0.689 

	107-3
	盖熊乙线128#芦屯分
	1975年7月1日
	盖熊乙线128号
	芦屯66kV变电站
	0.654 

	107-4
	盖熊乙线123#双台分
	2015年4月23日
	盖熊乙线123号
	双台66kV变电站
	5.463 

	108
	北盖甲线
	2013年7月17日
	北海220kV变电站
	望海220kV变电站
	13.651 

	108-1
	北盖甲线50#盖二分
	1999年8月5日
	北盖甲线50号
	盖州66kV变电站
	0.603 

	108-2
	北盖甲线50#连云岛分
	1951年11月1日
	北盖甲线50号
	连云岛66kV变电站
	8.203 

	108-2-1
	北盖甲线连云岛分14#西海支
	2005年10月1日
	北盖甲线连云岛分14号
	西海66kV变电站
	0.297 

	108-3
	北盖甲线26#团山分
	2001年1月16日
	北盖甲线26号
	团山66kV变电站
	0.275 

	109
	北盖乙线
	2013年7月17日
	北海220kV变电站
	望海220kV变电站
	13.651 

	109-1
	北盖乙线50#盖二分
	1999年8月5日
	北盖乙线50号
	盖州66kV变电站
	0.603 

	110
	北鹤甲线
	2013年7月18日
	北海220kV变电站
	鹤阳66kV变电站
	0.529 

	111
	北鹤乙线
	2013年7月18日
	北海220kV变电站
	鹤阳66kV变电站
	0.529 

	112
	北望甲线
	2013年7月24日
	北海220kV变电站
	望海220kV变电站
	13.683 

	112-1
	北望甲线52#沙岗分
	2015年3月18日
	北望甲线52号
	沙岗66kV变电站
	0.070 

	113
	北望乙线
	2013年7月24日
	北海220kV变电站
	望海220kV变电站
	13.683 

	113-1
	北望乙线52#沙岗分
	2015年3月18日
	北望乙线52号
	沙岗66kV变电站
	0.070 

	114
	杨什线
	1989年11月1日
	杨运变电站
	什字街66kV变电站
	28.000 

	115
	万矿线
	1977年6月4日
	万福变电站
	矿洞沟66kV变电站
	14.459 

	116
	旺万线
	2012年9月6日
	旺兴仁变电站
	万福66kV变电站
	16.890 

	116-1
	旺万线27#汤梁分
	2006年5月1日
	旺万线27号
	梁屯66kV变电站
	7.286 

	116-1-1
	旺万线27#汤梁分29#小石棚甲支
	2021年3月25日
	旺万线汤梁分29号
	小石棚66kV变电站
	7.648 

	116-1-2
	旺万线27#汤梁分29#小石棚乙支
	2021年3月24日
	旺万线汤梁分29号
	小石棚66kV变电站
	7.648 

	117
	盖旺线
	1964年3月1日
	盖州220kV变电站
	旺兴仁66kV变电站
	34.837 

	117-1
	盖旺线48#团甸分
	1964年3月1日
	盖旺线48号
	团甸66kV变电站
	2.655 

	117-1-1
	盖旺线48#团甸分15#团水支
	1966年4月2日
	盖旺线团甸分15号
	团水66kV变电站
	1.603 

	118
	熊杨线
	2005年12月1日
	熊岳220kV变电站
	陈屯66kV变电站
	4.984 

	119
	陈杨线
	2005年12月1日
	陈屯变电站
	杨运66kV变电站
	6.166 

	120
	望风线
	2017年9月29日
	望海220kV变电站
	中广核太阳升风电场
	15.148 

	121
	熊硅线
	1975年12月10日
	熊岳220kV变电站
	硅石矿66kV变电站
	17.833 

	121-1
	熊硅线56#九寨分
	1980年12月27日
	熊硅线56号
	九寨66kV变电站
	1.050 

	121-2
	熊硅线9#印染分
	1975年12月10日
	熊硅线9号
	66kV熊硅线9印染分2号
	0.582 

	121-3
	熊硅线1#温泉分
	2013年11月28日
	熊硅线1号
	温泉66kV变电站
	0.604 

	122
	熊印线
	1975年12月10日
	熊岳220kV变电站
	66kV熊印线2号
	2.078 

	122-1
	熊印线1#温泉分
	2013年11月28日
	熊岳220kV变电站
	温泉66kV变电站
	0.604 

	123
	熊港南线
	1986年6月5日
	熊岳220kV变电站
	营口港2号总降站
	18.404 

	123-1
	熊港南线87#神井分
	2011年8月3日
	熊港南线87号
	神井66kV变电站
	0.209 

	124
	熊港北线
	1986年6月5日
	熊岳220kV变电站
	营口港2号总降站
	18.404 

	124-1
	熊港北线87#神井分
	2011年8月3日
	熊港北线87号
	神井66kV变电站
	0.209 

	125
	熊泵南线
	1975年12月16日
	熊岳220kV变电站
	泵站66kV变电站
	6.075 

	126
	仙熊乙线
	1981年12月3日
	仙人岛220kV变电站
	熊岳220kV变电站
	16.714 

	126-1
	仙熊乙线88#泵站分
	1975年12月16日
	仙熊乙线88号
	泵站66kV变电站
	6.075 

	126-2
	仙熊乙线47#九垄地分
	1999年12月1日
	仙熊乙线47号
	九龙地66kV变电站
	2.147 

	126-3
	仙熊乙线68#熊二分
	2005年9月2日
	仙熊乙线68号
	熊岳66kV变电站
	1.105 

	127
	仙熊甲线
	2001年12月7日
	仙人岛220kV变电站
	熊岳220kV变电站
	16.714 

	127-1
	仙熊甲线68#熊二分
	2005年9月2日
	仙熊甲线68号
	熊岳66kV变电站
	1.105 

	128
	望湖甲线
	2005年5月20日
	望海220kV变电站
	天湖66kV变电站
	1.946 

	129
	望湖乙线
	2005年5月20日
	望海220kV变电站
	天湖66kV变电站
	1.946 

	129-1
	望湖乙线2#成龙分
	1998年8月20日
	望湖乙线2号
	成龙66kV变电站
	2.090 

	130
	望达线
	2001年9月7日
	望海220kV变电站
	达镁66kV变电站
	1.051 

	131
	望北线
	2011年5月23日
	望海220kV变电站
	北海66kV变电站
	1.370 

	132
	望熊甲线
	2007年9月21日
	望海220kV变电站
	熊岳66kV变电站
	19.833 

	132-1
	望熊甲线80#小河沿分
	1993年7月1日
	望熊甲线80号
	小河沿66kV变电站
	5.603 

	132-2
	望熊甲线63#信义玻璃分
	2013年11月19日
	望熊甲线63号
	信义玻璃66kV变电站
	1.740 

	132-3
	望熊甲线39#沙河分
	1997年12月22日
	望熊甲线38号
	沙河66kV变电站
	0.150 

	133
	望熊乙线
	2007年9月21日
	望海220kV变电站
	熊岳66kV变电站
	19.833 

	133-1
	望熊乙线80#小河沿分
	1993年7月1日
	望熊乙线80号
	小河沿66kV变电站
	5.603 

	133-2
	望熊乙线63#信义玻璃分
	2013年11月19日
	望熊乙线63号
	信义玻璃66kV变电站
	1.740 

	133-3
	望熊乙线39#沙河分
	2013年11月19日
	望熊乙线38号
	沙河66kV变电站
	0.150 

	133-4
	望熊乙线36#天瑞分
	2008年1月1日
	望熊乙线36号
	天瑞66kV变电站
	0.300 

	134
	范港甲线
	2004年5月20日
	范家220kV变电站
	港1号总降站
	5.475 

	135
	范港乙线
	2004年5月20日
	范家220kV变电站
	港1号总降站
	5.475 

	136
	范海甲线
	2004年5月20日
	范家220kV变电站
	望海220kV变电站
	5.189 

	137
	范海乙线
	2004年5月20日
	范家220kV变电站
	望海220kV变电站
	5.189 

	137-1
	范海乙线14#南海分
	2012年6月25日
	范海乙线14号
	南海500kV变电站0号所用变
	0.843 

	138
	范冶甲线
	2010年6月30日
	范家220kV变电站
	冶金66kV变电站
	1.417 

	138-1
	范冶甲线11#北钢分
	2010年6月30日
	范冶甲线11号
	北钢管业66kV变电站
	0.330 

	139
	范冶乙线
	2010年6月30日
	范家220kV变电站
	冶金66kV变电站
	1.417 

	139-1
	范冶乙线11#北钢分
	2010年6月30日
	范冶乙线11号
	北钢管业66kV变电站
	0.330 

	140
	仙白甲线
	2012年12月9日
	仙人岛220kV变电站
	白沙66kV变电站
	3.661 

	140-1
	仙白甲线18#归州分
	2012年12月9日
	仙白甲线18号
	归州66kV变电站
	2.787 

	141
	仙白乙线
	2012年12月9日
	仙人岛220kV变电站
	白沙66kV变电站
	3.661 

	141-1
	仙白乙线18#归州分
	2012年12月9日
	仙白乙线18号
	归州66kV变电站
	2.787 

	142
	仙风甲线
	2012年12月10日
	仙人岛220kV变电站
	66kV仙风甲线55号
	9.799 

	142-1
	仙风甲线43#风电分
	2012年12月10日
	仙风甲线43号
	风电66kV变电站
	2.338 

	142-2
	仙风甲线47#临港分
	2012年12月10日
	仙风甲线47号
	临港66kV变电站
	0.280 

	143
	仙风乙线
	2012年12月10日
	仙人岛220kV变电站
	康辉石化66kV变电站
	10.669 

	143-1
	仙风乙线43#风电分
	2012年12月10日
	仙风乙线43号
	风电66kV变电站
	2.338 

	143-2
	仙风乙线47#临港分
	2012年12月10日
	仙风乙线47号
	临港66kV变电站
	0.280 

	144
	仙临甲线
	2012年12月12日
	仙人岛220kV变电站
	66kV仙临甲线53号
	9.602 

	145
	仙临乙线
	2012年12月12日
	仙人岛220kV变电站
	康辉石化66kV变电站
	10.382 

	146
	熊信甲线
	2014年1月12日
	熊岳220kV变电站
	66kV熊信甲线48号
	9.098 

	147
	熊信乙线
	2014年1月12日
	熊岳220kV变电站
	信义玻璃66kV变电站
	9.098 

	148
	范佳甲线
	2014年11月3日
	范家220kV变电站
	佳拓66kV变电站
	0.621 

	149
	望鼓甲线
	2014年6月20日
	望海220kV变电站
	沈鼓66kV变电站
	4.793 

	150
	望鼓乙线
	2014年8月4日
	望海220kV变电站
	沈鼓66kV变电站
	4.793 

	151
	仙蓝甲线
	2015年1月6日
	仙人岛220kV变电站
	蓝东220kV变电站
	8.866 

	152
	仙蓝乙线
	2015年1月6日
	仙人岛220kV变电站
	蓝东220kV变电站
	8.866 

	153
	蓝铁甲线
	2015年11月20日
	蓝东220kV变电站
	大铁66kV变电站
	5.244 

	154
	蓝铁乙线
	2015年11月20日
	蓝东220kV变电站
	大铁66kV变电站
	5.244 

	155
	蓝浴甲线
	2016年9月30日
	蓝东220kV变电站
	浴场66kV变电站
	9.522 

	155-1
	蓝浴甲线61#新城分
	2016年10月14日
	蓝浴甲线61号
	新城66kV变电站
	3.946 

	156
	蓝浴乙线
	2016年9月30日
	蓝东220kV变电站
	浴场66kV变电站
	9.522 

	156-1
	蓝浴乙线61#新城分
	2016年10月14日
	蓝浴乙线61号
	新城66kV变电站
	3.946 

	157
	常三甲线
	2024年12月20日
	常家220kV变电站
	三产66kV变电站
	11.113 

	157-1
	常三甲线46＃三才分
	2002年5月14日
	常三甲线056
	辽宁嘉益耐火集团有限公司
	0.462 

	157-1
	常三甲线31号惠丰分
	2005年11月16日
	常三甲线053
	常三甲线31号惠丰分003
	0.814 

	158
	杨镁甲线
	2025年12月19日
	于杨220kV变电站
	镁都220kV变电站
	6.402 

	159
	杨镁乙线
	2025年12月19日
	于杨220kV变电站
	镁都220kV变电站
	6.374 


关于66千伏54条电缆线路保护区划定

	序号
	电压等级（kV）   及电力设施名称
	投运时间
	起点位置
	终点位置
	线路长度（km）

	1
	66kV熊港南线
	2001年10月17日
	熊港南线108号
	营口港2号总降站
	0.975 

	2
	66kV熊港北线
	2001年10月17日
	熊港北线108号
	营口港2号总降站
	0.975 

	3
	66kV熊硅线温泉分
	2013年11月28日
	熊硅线1号
	66kV熊硅线温泉分1号
	0.130 

	4
	66kV熊印线温泉分
	2013年11月28日
	熊印线1号
	66kV熊印线温泉分1号
	0.130 

	5
	66kV熊信甲线
	2014年1月12日
	熊岳220kV变电站
	66kV熊信甲线1号
	0.126 

	6
	66kV熊信乙线
	2014年1月12日
	熊岳220kV变电站
	66kV熊信乙线1号
	0.126 

	7
	66kV望鼓甲线
	2014年6月20日
	望鼓甲线3号
望鼓甲线10号
	66kV望鼓甲线4号
66kV望鼓甲线11号
	0.570 

	8
	66kV望鼓乙线
	2014年8月4日
	望鼓乙线3号
望鼓乙线10号
	66kV望鼓乙线4号
66kV望鼓乙线11号
	0.295 

	9
	66kV蓝浴甲线
	2016年9月30日
	蓝浴甲线
	浴场66kV变电站
	0.060 

	10
	66kV蓝浴乙线
	2016年9月30日
	蓝浴乙线
	浴场66kV变电站
	0.060 

	11
	66kV范海乙线南海分
	2012年6月26日
	范海乙线南海分5号
	南海500kV变电站0号所用变
	0.142 

	12
	66kV范冶甲线
	2010年6月30日
	范冶甲线11号
	冶金66kV变电站
	0.060 

	13
	66kV范冶乙线
	2010年6月30日
	范冶乙线11号
	冶金66kV变电站
	0.060 

	14
	66kV盖熊甲线 双台分
	2015年4月23日
	盖熊甲线双台分24号
	盖熊甲线双台分25
	0.447 

	15
	66kV盖熊乙线 双台分
	2015年4月23日
	盖熊乙线双台分24号
	盖熊乙线双台分25
	0.447 

	16
	66kV盖熊甲线 留屯分
	2009年10月28日
	盖熊甲线留屯分4号
	留屯66kV变电站
	0.121 

	17
	66kV盖熊乙线 留屯分
	2009年10月28日
	盖熊乙线留屯分4号
	留屯66kV变电站
	0.121 

	18
	66kV盖清甲线
	2005年4月1日
	盖清甲线35号
	清河66kV变电站
	0.082 

	19
	66kV盖清乙线
	2005年4月1日
	盖清乙线35号
	清河66kV变电站
	0.082 

	20
	66kV清峪甲线
	2005年4月1日
	清河变电站
	66kV清峪甲线1号
	0.082 

	21
	66kV清峪乙线
	2005年4月1日
	清河变电站
	66kV清峪乙线1号
	0.082 

	22
	66kV滨红甲线
	2008年10月30日
	滨红甲线29号
	永红66kV变电站
	0.100 

	22-1
	66kV滨红甲线勤俭分
	2003年1月18日
	滨红甲线勤俭分30号
	勤俭66kV变电站
	0.897 

	22-2
	66kV滨红甲线光华分
	2006年2月16日
	滨红甲线
俭分9号光华支6号
	光华66kV变电站
	0.187 

	23
	66kV滨红乙线
	2008年10月30日
	滨红乙线29号
	永红66kV变电站
	0.075 

	23-1
	66kV滨红乙线勤俭分
	2003年1月18日
	滨红乙线勤俭分30号
	勤俭66kV变电站
	0.897 

	23-2
	66kV滨红乙线光华分
	2006年2月16日
	滨红乙
勤俭分9号光华支6号
	光华66kV变电站
	0.187 

	24
	66kV营新乙线
	2004年1月10日
	营口220kV变电站
	营新乙线2号
	0.486 

	25
	66kV桥峪甲线南环分
	2006年9月23日
	桥峪甲线5号
	南环66kV变电站
	0.076 

	26
	66kV桥峪乙线南环分
	2006年9月23日
	桥峪乙线5号
	南环66kV变电站
	0.074 

	27
	66kV五教甲线教育分
	2008年10月20日
	五教甲线33号
	教育66kV变电站
	0.142 

	28
	66kV五教乙线教育分
	2008年10月20日
	五教乙线33号
	教育66kV变电站
	0.175 

	29
	66kV博盖乙线渤海分
	2006年6月23日
	博盖乙线渤海分19号
	渤海500kV变电站
	0.460 

	30
	66kV五滨甲线
	2008年10月30日
	五滨甲线79号
	滨海220kV变电站
	0.150 

	31
	66kV五滨乙线
	2008年10月30日
	五滨乙线79号
	滨海220kV变电站
	0.150 

	30-1
	66kV五滨甲线科园分
	2008年10月30日
	五滨甲线37科园分7号
	科园66kV变电站
	0.056 

	31-2
	66kV五滨乙线科园分
	2008年10月30日
	五滨乙线37科园分7号
	科园66kV变电站
	0.097 

	32
	66kV龙高甲线
	2012年10月19日
	龙高甲线9号
	高庄66kV变电站
	0.126 

	33
	66kV龙高乙线
	2012年11月22日
	龙高乙线9号
	高庄66kV变电站
	0.168 

	34
	66kV五四甲线
	2009年12月10日
	五四甲线36号
	四海66kV变电站
	0.062 

	35
	66kV五四乙线
	2009年12月10日
	五四乙线36号
	四海66kV变电站
	0.114 

	36
	66kV海防甲线
	2005年10月31日
	海防甲线46号
	海防66kV变电站
	0.067 

	37
	66kV海防乙线
	2005年10月31日
	海防乙线46号
	海防66kV变电站
	0.061 

	38
	66kV五教甲线
	2015年3月28日
	五湖甲线68号
	南湖66kV变电站
	0.560 

	39
	66kV五教乙线
	2015年3月28日
	五湖乙线68号
	南湖66kV变电站
	0.560 

	40
	66kV博风乙线
	2022年12月30日
	博风乙线1号
	博风乙线2号
	0.225 

	41
	66kV营西I线太和分
	2014年10月24日
	营西I线太和分12号
	太和66kV变电站
	0.112 

	42
	66kV营西II线太和分
	2014年10月24日
	营西II线太和分12号
	太和66kV变电站
	0.112 

	43
	66kV五教甲线庄林分
	2024年10月29日
	五教甲线庄林分8号
	庄林66kV变电站
	0.070 

	44
	66kV五教乙线庄林分
	2024年10月29日
	五教乙线庄林分8号
	庄林66kV变电站
	0.070 

	45
	66kV树西甲线庄林支
	2025年4月10日
	树西甲线盐业分庄林支46号
	庄林66kV变电站
	0.040 

	46
	66kV树西乙线庄林支
	2024年4月8日
	树西乙线盐业分庄林支46号
	庄林66kV变电站
	0.040 

	47
	66kV东杨甲线
	2025年12月19日
	杨都甲线01号
	于扬220kV变电站
	0.150 

	48
	66kV东杨乙线
	2025年12月19日
	杨都乙线01号
	于扬220kV变电站
	0.179 

	49
	66kV杨镁甲线
	2025年12月19日
	杨镁甲线01号
	于扬220kV变电站
	0.206 

	50
	66kV杨镁乙线
	2025年12月19日
	杨镁乙线01号
	于扬220kV变电站
	0.177 

	51
	66kV树杨甲线
	2025年12月19日
	树杨甲线38号
	于扬220kV变电站
	0.228 

	52
	66kV树杨乙线
	2025年12月19日
	树杨乙线38号
	于扬220kV变电站
	0.262 

	53
	66kV杨都甲线
	2025年12月19日
	杨都甲线01号
	于扬220kV变电站
	0.212 

	54
	66kV杨都乙线
	2025年12月19日
	杨都乙线01号
	于扬220kV变电站
	0.241 


关于10千伏826条架空线路保护区划定

	序号
	电压等级（kV）   及电力设施名称
	投运时间
	起点位置
	终点位置
	线路长度（km）

	1
	10kV安杨甲线
	2020年5月12日
	10kV安杨甲线1#
	10kV安杨甲线243#
(原红双甲线352#)
	22.958 

	2
	10kV红文线
	2025年12月4日
	10kV红文线1#
	10kV红文线84#
	13.914 

	3
	10kV海月线
	2014年3月14日
	10kV海月线1#
	10kV海月线103#
	17.169 

	4
	10kV红双甲线
	2013年5月27日
	10kV红双甲线1#
	10kV红双甲线230#
	30.578 

	5
	10kV光明线
	2012年8月9日
	10kV光明线1#
	10kV光明线54#
	2.606 

	6
	10kV铁东线
	2011年10月23日
	10kV铁东线1#
	10kV铁东线74#环网柜
	6.210 

	7
	10kV永安甲线
	2009年6月2日
	10kV永安甲线1#
	10kV永安甲线103#
	10.787 

	8
	10kV红双乙线
	2011年1月5日
	10kV红双乙线1#
	10kV红双乙线76#
	10.958 

	9
	10kV冶金线
	2006年12月15日
	10kV冶金线1#
	10kV冶金线18#
	1.011 

	10
	10kV红河甲线
	2025年10月17日
	10kV红河甲线1#
	10kV红河甲线13#
	1.513 

	11
	10kV红河乙线
	2025年10月17日
	10kV红河乙线1#
	10kV红河乙线13#
	0.907 

	12
	10kV红园甲线
	2014年7月25日
	10kV红园甲线1#
	10kV红园甲线68#
	7.845 

	13
	10kV红旗南线
	2007年1月11日
	10kV红旗南线1#
	10kV红旗南线25#
	2.421 

	14
	10kV铝材甲线
	2003年8月15日
	10kV铝材甲线1#
	10kV铝材甲线64#环网柜
	8.306 

	15
	10kV铝材乙线
	2003年8月15日
	10kV铝材乙线1#
	10kV铝材乙线64#环网柜
	3.964 

	16
	10kV红旗北线
	2004年8月21日
	10kV红旗北线1#
	10kV红旗北线63#
	7.986 

	17
	10kV红园乙线
	2014年7月25日
	10kV红园乙线1#
	10kV红园乙线68#
	5.397 

	18
	10kV创业甲线
	2019年5月21日
	10kV创业甲线1#
	10kV创业甲线55#
	2.906 

	19
	10kV留开甲线
	2009年8月1日
	10kV留开甲线1#
	10kV留开甲线88#
	5.513 

	20
	10kV滨北甲线
	2009年8月1日
	10kV滨北甲线1#环网柜
	10kV滨北甲线64#
	5.769 

	21
	10kV滨南甲线
	2009年8月1日
	10kV滨南甲线1#
	10kV滨南甲线61#
	3.106 

	22
	10kV滨南乙线
	2009年8月22日
	10kV滨南乙线1#
	10kV滨南乙线61#
	4.353 

	23
	10kV滨北乙线
	2009年8月3日
	10kV滨北乙线1#环网柜
	10kV滨北乙线63#
	5.581 

	24
	10kV留开乙线
	2009年8月1日
	10kV留开乙线1#
	10kV留开乙线88#
	7.299 

	25
	10kV创业乙线
	2019年5月21日
	10kV创业乙线1#
	10kV创业乙线55#
	4.292 

	26
	10kV沙芦乙线
	2009年8月3日
	10kV沙芦乙线54#
	10kV沙芦乙线39#
	4.899 

	27
	10kV沙芦甲线
	1997年8月12日
	10kV沙芦甲线54#
	10kV沙芦甲线39#
	10.804 

	28
	10kV铁西线
	2009年8月3日
	10kV铁西线1#
	10kV铁西线40#
	3.683 

	29
	10kV闽江东线
	2009年8月3日
	10kV闽江东线91#
	10kV闽江东线45#
	5.465 

	30
	10kV芦南线
	1995年5月12日
	10kV芦南线1#
	10kV芦南线48#
	3.398 

	31
	10kV沙东线
	2009年8月31日
	10kV沙东线1#
	10kV沙东线13#
	0.647 

	32
	10kV沙芦乙线
	2009年8月1日
	10kV沙芦乙线1#
	10kV沙芦乙线38#
	3.233 

	33
	10kV沙芦甲线
	2010年8月13日
	10kV沙芦甲线1#
	10kV沙芦甲线38#
	2.947 

	34
	10kV沙南甲线
	2021年2月3日
	10kV沙南甲线1#
	10kV沙南甲线43#
	0.100 

	35
	10kV沙南乙线
	2021年2月3日
	10kV沙南乙线1#
	10kV沙南乙线43#
	7.189 

	36
	10kV利丰线
	2009年8月3日
	10kV利丰线1#
	10kV利丰线28#
	8.519 

	37
	10kV开发线
	2018年6月19日
	10kV开发线1#
	10kV开发线142#
	13.501 

	38
	10kV金园甲线
	2018年6月22日
	10kV金园甲线1#
	10kV金园甲线61#
	3.480 

	39
	10kV龙江甲线
	2012年11月5日
	10kV龙江甲线1#
	10kV龙江甲线84#
	4.549 

	40
	10kV北环甲线
	2010年8月13日
	10kV北环甲线1#
	10kV北环甲线110#
	21.741 

	41
	10kV北环乙线
	2010年8月13日
	10kV北环乙线1#
	10kV北环乙线110#
	8.368 

	42
	10kV龙江乙线
	2012年11月5日
	10kV龙江乙线1#
	10kV龙江乙线84#
	11.615 

	43
	10kV金园乙线
	2015年1月13日
	10kV金园乙线1#
	10kV金园乙线61#
	3.786 

	44
	10kV华安甲线
	2017年9月29日
	10kV华安甲线1#
	10kV华安甲线56#
	9.532 

	45
	10kV运河甲线
	2012年10月31日
	10kV运河甲线1#
	10kV运河甲线73#
	5.792 

	46
	10kV黄河线
	2012年10月30日
	10kV黄河线1#
	10kV黄河线81#
	9.819 

	47
	10kV电厂甲线
	2010年8月27日
	10kV电厂甲线1#
	10kV电厂甲线36#
	9.351 

	48
	10kV红海线
	2009年6月4日
	10kV红海线1#
	10kV红海线68#
	8.715 

	49
	10kV华山乙线
	2017年10月28日
	10kV华山乙线1#
	10kV华山乙线56#
	8.693 

	50
	10kV南开乙线
	1988年3月30日
	10kV南开乙线1#
	10kV南开乙线68#
	8.228 

	51
	10kV华山甲线
	1988年4月1日
	10kV华山甲线1#
	10kV华山甲线56#
	5.415 

	52
	10kV望海线
	1989年1月1日
	10kV望海线1#
	10kV望海线113#
	21.881 

	53
	10kV电厂乙线
	1989年9月1日
	10kV电厂乙线1#
	10kV电厂乙线46#
	7.296 

	54
	10kV运河乙线
	2012年10月29日
	10kV运河乙线1#
	10kV运河乙线30#
	8.799 

	55
	10kV华安乙线
	2017年9月29日
	10kV华安乙线1#
	10kV华安乙线56#
	5.497 

	56
	10kV明珠甲线
	2005年11月16日
	10kV明珠甲线1#
	10kV明珠甲线10#
	0.709 

	57
	10kV明珠乙线
	2006年1月4日
	10kV明珠乙线1#
	10kV明珠乙线10#
	0.759 

	58
	10kV钼业线
	2016年1月4日
	10kV钼业线1#
	10kV钼业线20#
	0.977 

	59
	10kV天创甲线
	2015年1月13日
	10kV天创甲线1#
	10kV天创甲线14#
	0.888 

	60
	10kV天创乙线
	2015年1月13日
	10kV天创乙线1#
	10kV天创乙线14#
	0.888 

	61
	10kV天南甲线
	2015年1月13日
	10kV天南甲线1#
	10kV天南甲线14#
	0.888 

	62
	10kV天南乙线
	2015年1月13日
	10kV天南乙线1#
	10kV天南乙线14#
	1.413 

	63
	10kV新科甲线
	2010年12月28日
	10kV新科甲线1#
	10kV新科甲线17#
	0.810 

	64
	10kV新科乙线
	2010年12月28日
	10kV新科乙线1#
	10kV新科乙线17#
	0.813 

	65
	10kV镁砂线
	2010年12月17日
	10kV镁砂线1#
	10kV镁砂线22#
	1.417 

	66
	10kV天湖线
	2010年12月28日
	10kV天湖线1#
	10kV天湖线17#
	1.004 

	67
	10kV滨海线
	2002年8月26日
	10kV滨海线1#
	10kV滨海线83#
	5.360 

	68
	10kV斯创线
	2002年8月26日
	10kV斯创线1#
	10kV斯创线83#
	4.928 

	69
	10kV工业线
	2002年8月26日
	10kV工业线1#
	10kV工业线31#
	3.630 

	70
	10kV东砂线
	2002年8月26日
	10kV东砂线1#
	10kV东砂线47#
	3.648 

	71
	10kV华益线
	2002年8月26日
	10kV华益线1#
	10kV华益线47#
	3.869 

	72
	10kV伊都锦线
	1994年5月2日
	10kV伊都锦线1#
	10kV伊都锦线76#
	6.346 

	73
	10kV泰山线
	2003年12月5日
	10kV泰山线1#
	10kV泰山线16#
	0.570 

	74
	10kV青龙南线
	2004年3月1日
	10kV青龙南线1#
	10kV青龙南线35#
	2.407 

	75
	10kV闽江西线
	1995年12月1日
	10kV闽江西线1#
	10kV闽江西线16#
	0.348 

	76
	10kV青龙北线
	1994年5月4日
	10kV青龙北线1#
	10kV青龙北线76#
	5.914 

	77
	10kV闽江东线
	1995年6月8日
	10kV闽江东线1#
	10kV闽江东线44#
	5.110 

	78
	10kV华丰甲线
	2014年7月25日
	10kV华丰甲线56#
	10kV华丰甲线89#
	3.713 

	79
	10kV华山甲线
	2015年6月11日
	10kV华山甲线1#
	10kV华山甲线56#
	3.536 

	80
	10kV华丰乙线
	2014年7月25日
	10kV华丰乙线56#
	10kV华丰乙线88#
	10.266 

	81
	10kV阳光线
	2014年3月21日
	10kV阳光线1#
	10kV阳光线16#
	0.323 

	82
	10kV兴河乙线
	2010年8月11日
	10kV兴河乙线1#
	10kV兴河乙线44#
	12.762 

	83
	10kV华山乙线
	2001年9月3日
	10kV华山乙线56#
	10kV华山乙线89#
	4.781 

	84
	10kV甜叶菊线
	2001年7月16日
	10kV甜叶菊线1#
	10kV甜叶菊线35#
	3.863 

	85
	10kV新区甲线
	2007年12月10日
	10kV新区甲线0#
	10kV新区甲线28#环网柜
	10.303 

	86
	10kV新区乙线
	2008年3月3日
	10kV新区乙线0#
	10kV新区乙线28#环网柜
	10.817 

	87
	10kV世纪线
	2014年3月17日
	10kV世纪线1#
	10kV世纪线30#
	0.289 

	88
	10kV新业乙线
	2017年6月26日
	10kV新业乙线1#
	10kV新业乙线29#
	2.867 

	89
	10kV新工乙线
	2017年6月26日
	10kV新工乙线1#
	10kV新工乙线29#
	2.394 

	90
	10kV新光乙线
	2017年7月11日
	10kV新光乙线1#
	10kV新光乙线15#
	3.397 

	91
	10kV新闽乙线
	2017年7月11日
	10kV新闽乙线1#
	10kV新闽乙线15#
	3.433 

	92
	10kV新海乙线
	2017年5月27日
	10kV新海乙线1#
	10kV新海乙线45#
	9.227 

	93
	10kV新丰乙线
	2017年5月26日
	10kV新丰乙线1#
	10kV新丰乙线56#
	8.487 

	94
	10kV新业甲线
	2017年6月26日
	10kV新业甲线1#
	10kV新业甲线58#
	4.003 

	95
	10kV新工甲线
	2017年6月26日
	10kV新工甲线1#
	10kV新工甲线57#
	8.818 

	96
	10kV新光甲线
	2017年7月11日
	10kV新光甲线1#
	10kV新光甲线15#
	4.496 

	97
	10kV新闽甲线
	2017年7月11日
	10kV新闽甲线1#
	10kV新闽甲线15#
	2.066 

	98
	10kV新海甲线
	2017年5月26日
	10kV新海甲线1#
	10kV新海甲线46#
	4.612 

	99
	10kV新丰甲线
	2017年5月26日
	10kV新丰甲线1#
	10kV新丰甲线56#
	6.861 

	100
	10kV金海线
	2025年10月15日
	10kV金海线1#
	10kV金海线113#
	11.406 

	101
	10kV金湖甲线
	2015年1月15日
	10kV金湖甲线1#
	10kV金湖甲线141#
	18.808 

	102
	10kV新钢甲线
	2010年8月13日
	10kV新钢甲线1#
	10kV新钢甲线141#
	10.940 

	103
	10kV金水线
	2015年1月13日
	10kV金水线1#
	10kV金水线39#
	2.332 

	104
	10kV金湖乙线
	2015年1月15日
	10kV金湖乙线1#
	10kV金湖乙线141#
	9.180 

	105
	10kV新钢乙线
	2015年1月22日
	10kV新钢乙线1#
	10kV新钢乙线141#
	12.893 

	106
	10kV海宁甲线
	2009年6月3日
	10kV海宁甲线1#
	10kV海宁甲线95#
	14.426 

	107
	10kV海宁乙线
	2009年6月3日
	10kV海宁乙线1#
	10kV海宁乙线95#
	15.538 

	108
	10kV海丰甲线
	2009年12月25日
	10kV海丰甲线1#
	10kV海丰甲线10#
	5.306 

	109
	10kV海群线
	2012年10月31日
	10kV海群线1#
	10kV海群线10#
	3.268 

	110
	10kV平安甲线
	2009年4月15日
	10kV平安甲线1#
	10kV平安甲线48#
	6.505 

	111
	10kV平安乙线
	2009年4月15日
	10kV平安乙线1#
	10kV平安乙线67#
	9.947 

	112
	10kV浴平线
	2010年11月16日
	10kV浴平线1#
	10kV浴平线54#
	6.024 

	113
	10kV浴安线
	2010年11月16日
	10kV浴安线1#
	10kV浴安线54#
	6.109 

	114
	10kV浴熊甲线
	2012年11月5日
	10kV浴熊甲线1#
	10kV浴熊甲线67#
	3.654 

	115
	10kV浴翔甲线
	2012年11月1日
	10kV浴翔甲线1#
	10kV浴翔甲线38+1#环网柜
	4.421 

	116
	10kV海景甲线
	2009年11月16日
	10kV海景甲线1#
	10kV海景甲线48#
	9.770 

	117
	10kV海景乙线
	2009年11月16日
	10kV海景乙线1#
	10kV海景乙线67#
	10.614 

	118
	10kV海丰乙线
	2009年12月25日
	10kV海丰乙线1#
	10kV海丰乙线18#
	5.093 

	119
	10kV浴熊乙线
	2012年11月5日
	10kV浴熊乙线1#
	10kV浴熊乙线67#
	7.829 

	120
	10kV浴翔乙线
	2012年11月5日
	10kV浴翔乙线1#
	10kV浴翔乙线38#
	4.547 

	121
	10kV海元线
	2008年11月12日
	10kV海元线1#
	10kV海元线19#
	4.247 

	122
	10kV海新线
	2008年11月12日
	10kV海新线1#
	10kV海新线6#
	7.492 

	123
	10kV海天线
	2012年11月6日
	10kV海天线1#
	10kV海天线64#环网柜
	10.740 

	124
	10kV海泉线
	2014年7月31日
	10kV海泉线1#
	10kV海泉线60#
	3.241 

	125
	10kV电机甲线
	2013年6月17日
	10kV电机甲线#1
	10kV电机甲线#45
	4.154 

	126
	10kV电机乙线
	2013年6月30日
	10kV电机乙线#1
	10kV电机乙线#45
	2.143 

	127
	10kV化一线
	2003年3月10日
	10kV化一线#1
	10kV化一线#158
	31.449 

	128
	10kV西北甲线
	2003年2月18日
	10kV西北甲线#1
	10kV西北甲线#176
	22.540 

	129
	10kV西北乙线
	2003年3月4日
	10kV西北乙线#1
	10kV西北乙线#63
	4.153 

	130
	10kV西南线
	2004年3月3日
	10kV西南线#1
	10kV西南线#123
	23.345 

	131
	10kV园区甲线
	2011年2月15日
	10kV园区甲线#1
	10kV园区甲线#43
	6.135 

	132
	10kV园区乙线
	2011年3月14日
	10kV园区乙线#1
	10kV园区乙线#43
	3.115 

	133
	10kV福利甲线
	2002年2月25日
	10kV福利甲线#1
	10kV福利甲线#253
	32.715 

	134
	10kV福利乙线
	2011年3月1日
	10kV福利乙线#1
	10kV福利乙线#76
	34.345 

	135
	10kV九惠甲线
	2024年7月1日
	10kV九惠甲线#1
	10kV九惠甲线#205
	9.255 

	136
	10kV九惠乙线
	2024年7月1日
	10kV九惠乙线#1
	10kV九惠乙线#205
	2.730 

	137
	10kV九寨新兴线
	2015年8月18日
	10kV九寨新兴线#1
	10kV九寨新兴线#127
	33.863 

	138
	10kV唐岭线
	2002年2月1日
	10kV唐岭线#1
	10kV唐岭线#177
	43.035 

	139
	10kV综合甲线
	2003年2月24日
	10kV综合甲线#1
	10kV综合甲线#27
	2.015 

	140
	10kV综合乙线
	2015年8月18日
	10kV综合乙线#1
	10kV综合乙线#139
	16.183 

	141
	10kV旺东线
	2025年3月26日
	10kV旺东线#1
	10kV旺东线#98
	14.051 

	142
	10kV旺兴仁线
	2003年2月7日
	10kV旺兴仁线#1
	10kV旺兴仁线#250
	16.462 

	143
	10kV粱李线
	2002年3月8日
	10kV粱李线#1
	10kV粱李线#231
	35.397 

	144
	10kV梁小线
	2003年3月18日
	10kV梁小线#1
	10kV梁小线#67
	40.003 

	145
	10kV粱杨线
	2003年11月8日
	10kV粱杨线#1
	10kV粱杨线#221
	50.530 

	146
	10kV联络线
	2003年3月18日
	10kV联络线#1
	10kV联络线#110
	6.986 

	147
	10kV石梁甲线
	2021年3月23日
	10kV石梁甲线#1
	10kV石梁甲线#95
	53.442 

	148
	10kV石梁乙线
	2021年3月23日
	10kV石梁乙线#1
	10kV石梁乙线#21
	1.300 

	149
	10kV石松甲线
	2021年3月23日
	10kV石松甲线#1
	10kV石松甲线#232
	27.622 

	150
	10kV石松乙线
	2021年3月23日
	10kV石松乙线#1
	10kV石松乙线#9
	0.457 

	151
	10kV卧东线
	2003年3月25日
	10kV卧东线#1
	10kV卧东线#309
	49.311 

	152
	10kV卧西线
	2003年2月17日
	10kV卧西线#1
	10kV卧西线#210
	34.602 

	153
	10kV综合线
	2003年6月24日
	10kV综合线#1
	10kV综合线#16
	1.561 

	154
	10kV矿北线
	2004年3月1日
	10kV矿北线#1
	10kV矿北线#118
	25.182 

	155
	10kV矿洞沟太平线
	2011年3月15日
	10kV矿洞沟太平线#1
	10kV矿洞沟太平线#427
	50.010 

	156
	10kV矿洞沟卧东线
	2011年3月15日
	10kV矿洞沟卧东线#1
	10kV矿洞沟卧东线#188
	10.435 

	157
	10kV矿工业线
	2011年3月5日
	10kV矿工业线#1
	10kV矿工业线#418
	22.677 

	158
	10kV矿西线
	2011年3月25日
	10kV矿西线#1
	10kV矿西线#142
	36.436 

	159
	10kV卧龙泉线
	2003年3月25日
	10kV卧龙泉线#1
	10kV卧龙泉线#149
	6.314 

	160
	10kV什南线
	2003年3月1日
	10kV什南线#1
	10kV什南线#58
	58.364 

	161
	10kV什字街线
	2003年11月30日
	10kV什字街线#1
	10kV什字街线#57
	33.959 

	162
	10kV杨屯线
	2003年3月1日
	10kV杨屯线#1
	10kV杨屯线#175
	90.040 

	163
	10kV罗屯甲线
	2006年3月27日
	10kV罗屯甲线#1
	10kV罗屯甲线#187
	32.034 

	164
	10kV罗屯乙线
	2011年3月21日
	10kV罗屯乙线#1
	10kV罗屯乙线#187
	50.025 

	165
	10kV万东甲线
	2002年8月19日
	10kV万东甲线#1
	10kV万东甲线#304
	34.378 

	166
	10kV万东乙线
	2011年8月29日
	10kV万东乙线#1
	10kV万东乙线#66
	7.315 

	167
	10kV万福甲线
	2002年10月1日
	10kV万福甲线#1
	10kV万福甲线#41
	2.774 

	168
	10kV万福乙线
	2015年9月8日
	10kV万福乙线#1
	10kV万福乙线#41
	3.897 

	169
	10kV万芹线
	2010年4月1日
	10kV万芹线#1
	10kV万芹线#97
	1.646 

	170
	10kV万杨甲线
	2003年3月4日
	10kV万杨甲线#1
	10kV万杨甲线#97
	25.137 

	171
	10kV万杨乙线
	2010年8月2日
	10kV万杨乙线#1
	10kV万杨乙线#8
	8.960 

	172
	10kV陈屯线
	2011年3月8日
	10kV陈屯线#1
	10kV陈屯线#32
	9.655 

	173
	10kV杨北线
	2004年2月3日
	10kV杨北线#1
	10kV杨北线#252
	41.949 

	174
	10kV杨南线
	2011年3月29日
	10kV杨南线#1
	10kV杨南线#287
	55.654 

	175
	10kV陈杨甲线
	2022年8月13日
	10kV陈杨甲线1014#1
	10kV陈杨甲线1014#114
	5.700 

	176
	10kV陈和线
	2012年10月6日
	10kV陈和线#1
	10kV陈和线#63
	7.011 

	177
	10kV陈黄线
	2013年9月11日
	10kV陈黄线#1
	10kV陈黄线#81
	10.606 

	178
	10kV陈九线
	2017年6月26日
	10kV陈九线1021#1
	10kV陈九线1021#81
	12.704 

	179
	10kV陈朴线
	2012年8月14日
	10kV陈朴线#1
	10kV陈朴线#194
	32.531 

	180
	10kV陈杨乙线
	2012年1月10日
	10kV陈杨乙线#1
	10kV陈杨乙线#114
	23.912 

	181
	10kV安平甲线
	2011年3月5日
	10kV安平甲线#1
	10kV安平甲线#27
	2.840 

	182
	10kV安平乙线
	2017年5月22日
	10kV安平乙线#1
	10kV安平乙线#7
	0.359 

	183
	10kV双东线
	2011年3月5日
	10kV双东线#1
	10kV双东线#204
	40.219 

	184
	10kV双发甲线
	2004年4月22日
	10kV双发甲线#1
	10kV双发甲线#100
	10.882 

	185
	10kV双发乙线
	2011年3月5日
	10kV双发乙线#1
	10kV双发乙线#80
	11.541 

	186
	10kV双丰甲线
	2024年7月4日
	10kV双丰甲线#1
	10kV双丰甲线#132
	7.275 

	187
	10kV双丰乙线
	2011年3月5日
	10kV双丰乙线#1
	10kV双丰乙线#82
	13.306 

	188
	10kV双工线
	2011年3月5日
	10kV双工线#1
	10kV双工线#115
	9.652 

	189
	10kV双四线
	2011年3月5日
	10kV双四线#1
	10kV双四线#46
	14.970 

	190
	10kV鹤北甲线
	2014年11月3日
	10kV鹤北甲线#1
	10kV鹤北甲线#178
	9.461 

	191
	10kV鹤北乙线
	2014年11月3日
	10kV鹤北乙线#1
	10kV鹤北乙线#178
	14.257 

	192
	10kV鹤金甲线
	2014年11月3日
	10kV鹤金甲线#1
	10kV鹤金甲线#81
	4.492 

	193
	10kV鹤金乙线
	2014年11月3日
	10kV鹤金乙线#1
	10kV鹤金乙线#81
	8.417 

	194
	10kV鹤沙甲线
	2014年11月3日
	10kV鹤沙甲线#1
	10kV鹤沙甲线#150
	19.688 

	195
	10kV鹤沙乙线
	2014年11月3日
	10kV鹤沙乙线#1
	10kV鹤沙乙线#150
	16.968 

	196
	10kV鹤团甲线
	2018年8月20日
	10kV鹤团甲线#1
	10kV鹤团甲线#25
	7.720 

	197
	10kV鹤团乙线
	2014年11月3日
	10kV鹤团乙线#1
	10kV鹤团乙线#25
	3.743 

	198
	10kV团北线
	2011年3月24日
	10kV团北线#1
	10kV团北线#84
	11.489 

	199
	10kV团海甲线
	2011年4月1日
	10kV团海甲线#1
	10kV团海甲线#37
	1.924 

	200
	10kV团海乙线
	2004年3月1日
	10kV团海乙线#1
	10kV团海乙线#37
	2.404 

	201
	10kV团门线
	2011年3月23日
	10kV团门线#1
	10kV团门线#56
	11.016 

	202
	10kV团桥线
	2003年11月27日
	10kV团桥线#1
	10kV团桥线#55
	4.907 

	203
	10kV团石线
	2011年3月11日
	10kV团石线#1
	10kV团石线#56
	10.789 

	204
	10kV沙东线
	2004年3月1日
	10kV沙东线#1
	10kV沙东线#98
	29.136 

	205
	10kV沙工线
	2003年11月27日
	10kV沙工线#1
	10kV沙工线#25
	8.933 

	206
	10kV沙矿甲线
	2015年9月28日
	10kV沙矿甲线#1
	10kV沙矿甲线#130
	8.722 

	207
	10kV沙矿乙线
	2011年2月25日
	10kV沙矿乙线#1
	10kV沙矿乙线#116
	4.042 

	208
	10kV沙田甲线
	2015年9月28日
	10kV沙田甲线#1
	10kV沙田甲线#138
	13.471 

	209
	10kV沙田乙线
	2015年9月28日
	10kV沙田乙线#1
	10kV沙田乙线#124
	8.390 

	210
	10kV沙团线
	2003年4月1日
	10kV沙团线#1
	10kV沙团线#74
	7.473 

	211
	10kV师专线
	2003年3月15日
	10kV师专线#1
	10kV师专线#69
	12.243 

	212
	10kV太北线
	2013年7月1日
	10kV太北线#1
	10kV太北线#57
	7.991 

	213
	10kV太城甲线
	2001年2月22日
	10kV太城甲线#1
	10kV太城甲线#91
	17.108 

	214
	10kV太城乙线
	2007年3月9日
	10kV太城乙线#1
	10kV太城乙线#91
	19.871 

	215
	10kV太南甲线
	2011年3月9日
	10kV太南甲线#1
	10kV太南甲线#101
	16.316 

	216
	10kV太南乙线
	2020年4月24日
	10kV太南乙线#1
	10kV太南乙线#100
	20.198 

	217
	10kV太徐丙线
	2020年10月23日
	10kV太徐丙线#1
	10kV太徐丙线#102
	16.277 

	218
	10kV太徐甲线
	2013年7月31日
	10kV太徐甲线#1
	10kV太徐甲线#102
	16.442 

	219
	10kV太徐乙线
	2013年7月31日
	10kV太徐乙线#1
	10kV太徐乙线#102
	5.001 

	220
	10kV茨玉线
	2003年3月26日
	10kV茨玉线#1
	10kV茨玉线#271
	35.132 

	221
	10kV狼洞沟线
	2019年7月24日
	10kV狼洞沟线1005#1
	10kV狼洞沟线1005#127
	9.695 

	222
	10kV山咀线
	2019年7月24日
	10kV山咀线1021#1
	10kV山咀线1021#129
	24.447 

	223
	10kV徐韩线
	2019年5月30日
	10kV徐韩线#1
	10kV徐韩线#114
	17.553 

	224
	10kV徐水线
	2003年11月3日
	10kV徐水线#1
	10kV徐水线#169
	20.498 

	225
	10kV徐太线
	2015年4月20日
	10kV徐太线#1
	10kV徐太线#13
	1.663 

	226
	10kV徐屯甲线
	2011年3月29日
	10kV徐屯甲线#1
	10kV徐屯甲线#63
	3.088 

	227
	10kV徐屯乙线
	2013年6月12日
	10kV徐屯乙线#1
	10kV徐屯乙线#63
	7.173 

	228
	10kV城太甲线
	2016年7月19日
	10kV城太甲线#1
	10kV城太甲线#99
	8.545 

	229
	10kV城太乙线
	2015年5月20日
	10kV城太乙线#1
	10kV城太乙线#113
	9.899 

	230
	10kV东城工业线
	2011年3月5日
	10kV东城工业线#1
	10kV东城工业线#29
	1.973 

	231
	10kV东青线
	2011年3月5日
	10kV东青线#1
	10kV东青线#78
	7.079 

	232
	10kV东团线
	2011年3月5日
	10kV东团线#1
	10kV东团线#74
	3.623 

	233
	10kV虎斗线
	2011年3月5日
	10kV虎斗线#1
	10kV虎斗线#85
	5.651 

	234
	10kV新华甲线
	2019年7月18日
	10kV新华甲线#1
	10kV新华甲线#30
	3.329 

	235
	10kV新华乙线
	2019年7月18日
	10kV新华乙线#1
	10kV新华乙线#85
	4.248 

	236
	10kV腰岭线
	2011年3月5日
	10kV腰岭线#1
	10kV腰岭线#150
	24.887 

	237
	10kV电器线
	2023年4月24日
	10kV电器线#1
	10kV电器线#4
	0.347 

	238
	10kV岭粮线
	2023年4月24日
	10kV岭粮线#1
	10kV岭粮线#36
	1.960 

	239
	10kV岭青甲线
	2023年4月23日
	10kV岭青甲线#1
	10kV岭青甲线#97
	12.801 

	240
	10kV岭青乙线
	2023年4月23日
	10kV岭青乙线#1
	10kV岭青乙线#26
	1.557 

	241
	10kV岭卧线
	2023年4月24日
	10kV岭卧线#1
	10kV岭卧线#135
	22.373 

	242
	10kV电磁线
	2003年2月18日
	10kV电磁线#0
	10kV电磁线#0
	0.165 

	243
	10kV青东线
	2014年10月28日
	10kV青东线#0
	10kV青东线#0
	0.207 

	244
	10kV青西线
	2003年2月28日
	10kV青西线#1
	10kV青西线#110
	18.320 

	245
	10kV水专线
	2003年3月2日
	10kV水专线#1
	10kV水专线#221
	25.126 

	246
	10kV暖泉线
	2003年3月29日
	10kV暖泉线#0
	10kV暖泉线#443
	80.661 

	247
	10kV团林线
	2023年2月7日
	10kV团林线1026#1
	10kV团林线1026#76
	3.787 

	248
	10kV团隆线
	2023年2月6日
	10kV团隆线1025#1
	10kV团隆线1025#76
	3.797 

	249
	10kV团甸线
	2003年11月1日
	10kV团甸线#1
	10kV团甸线#184
	51.482 

	250
	10kV团西线
	2013年11月18日
	10kV团西线#1
	10kV团西线#74
	8.785 

	251
	10kV高屯工业线
	2003年11月30日
	10kV高屯工业线#1
	10kV高屯工业线#37
	28.893 

	252
	10kV高屯线
	2003年11月30日
	10kV高屯线#1
	10kV高屯线#187
	48.277 

	253
	10kV榜式堡线
	2003年5月28日
	10kV榜式堡线#1
	10kV榜式堡线#185
	34.589 

	254
	10kV大庙沟线
	2011年2月21日
	10kV大庙沟线#1
	10kV大庙沟线#397
	56.825 

	255
	10kV城北甲线
	2016年8月17日
	10kV城北甲线#1
	10kV城北甲线#74
	5.769 

	256
	10kV城北乙线
	2016年8月17日
	10kV城北乙线#1
	10kV城北乙线#74
	8.660 

	257
	10kV城东线
	2016年8月16日
	10kV城东线#2
	10kV城东线#70
	10.663 

	258
	10kV城内线
	2016年9月20日
	10kV城内线#4
	10kV城内线#8
	1.423 

	259
	10kV工农线
	2015年11月25日
	10kV工农线#1
	10kV工农线#40
	2.529 

	260
	10kV军风线
	1977年7月10日
	10kV军风线#1
	10kV军风线#36
	7.148 

	261
	10kV联合甲线
	1977年7月10日
	10kV联合甲线#1
	10kV联合甲线#39
	6.687 

	262
	10kV联合乙线
	1977年7月10日
	10kV联合乙线#1
	10kV联合乙线#39
	2.696 

	263
	10kV硫酸线
	1977年7月10日
	10kV硫酸线#1
	10kV硫酸线#35
	3.274 

	264
	10kV南分线
	2016年8月23日
	10kV南分线#3
	10kV南分线#45
	8.019 

	265
	10kV清北甲线
	2015年9月28日
	10kV清北甲线#1
	10kV清北甲线#30
	2.708 

	266
	10kV清北乙线
	2015年9月10日
	10kV清北乙线#1
	10kV清北乙线#30
	5.190 

	267
	10kV清东甲线
	1999年2月10日
	10kV清东甲线#1
	10kV清东甲线#78
	6.283 

	268
	10kV清东乙线
	1999年2月10日
	10kV清东乙线#1
	10kV清东乙线#78
	6.521 

	269
	10kV轻化线
	2016年6月15日
	10kV轻化线#3
	10kV轻化线#45
	6.999 

	270
	10kV清南甲线
	2015年9月28日
	10kV清南甲线#1
	10kV清南甲线#29
	1.734 

	271
	10kV清南乙线
	2015年9月28日
	10kV清南乙线#1
	10kV清南乙线#29
	2.219 

	272
	10kV清水甲线
	2015年8月9日
	10kV清水甲线#1
	10kV清水甲线#62
	7.005 

	273
	10kV清水乙线
	2015年8月9日
	10kV清水乙线#1
	10kV清水乙线#62
	5.474 

	274
	10kV清太甲线
	2015年8月9日
	10kV清太甲线#1
	10kV清太甲线#21
	1.581 

	275
	10kV清太乙线
	2015年8月9日
	10kV清太乙线#1
	10kV清太乙线#1
	0.129 

	276
	10kV清西甲线
	2007年11月29日
	10kV清西甲线#1
	10kV清西甲线#61
	3.783 

	277
	10kV清西乙线
	2007年11月29日
	10kV清西乙线#1
	10kV清西乙线#61
	5.365 

	278
	10kV水源甲线
	2013年11月18日
	10kV水源甲线#1
	10kV水源甲线#60
	4.791 

	279
	10kV水源乙线
	2017年5月4日
	10kV水源乙线#1
	10kV水源乙线#60
	4.388 

	280
	10kV铁西甲线
	1986年7月2日
	10kV铁西甲线#1
	10kV铁西甲线#37
	5.916 

	281
	10kV铁西乙线
	1986年7月2日
	10kV铁西乙线#1
	10kV铁西乙线#37
	1.626 

	282
	10kV西海线
	1975年3月15日
	10kV西海线#1
	10kV西海线#35
	1.776 

	283
	10kV新城甲线
	2011年11月1日
	10kV新城甲线#1
	10kV新城甲线#41
	2.178 

	284
	10kV新城乙线
	2011年11月1日
	10kV新城乙线#1
	10kV新城乙线#40
	1.988 

	285
	10kV造纸线
	2015年10月13日
	10kV造纸线#1
	10kV造纸线#40
	8.008 

	286
	10kV港滨线
	2012年5月7日
	10kV港滨线1#
	10kV港滨线83#
	27.772 

	287
	10kV港盖甲线
	2021年9月10日
	10kV港盖甲线1#
	10kV港盖甲线14#
	0.221 

	288
	10kV港河甲线
	2012年11月1日
	10kV港河甲线1#
	10kV港河甲线44#
	10.707 

	289
	10kV港河乙线
	2012年11月1日
	10kV港河乙线1#
	10kV港河乙线44#
	2.577 

	290
	10kV港南甲线
	2018年9月6日
	10kV港南甲线1#
	10kV港南甲线81#
	11.410 

	291
	10kV港南乙线
	2018年9月6日
	10kV港南乙线1#
	10kV港南乙线81#
	11.010 

	292
	10kV港万甲线
	2015年1月20日
	10kV港万甲线1#
	10kV港万甲线84#
	7.869 

	293
	10kV工业线
	1997年5月1日
	10kV工业线1#
	10kV工业线24#
	14.350 

	294
	10kV九城线
	2019年5月29日
	10kV九城线1#
	10kV九城线27#
	7.805 

	295
	10kV九东线
	2012年5月7日
	10kV九东线1#
	10kV九东线88#
	20.448 

	296
	10kV仙人岛线
	2012年5月7日
	10kV仙人岛线1#
	10kV仙人岛线95#
	9.996 

	297
	10kV熊联线
	1997年5月1日
	10kV熊联线1#
	10kV熊联线95#
	3.812 

	298
	10kV白沙线
	1997年7月2日
	10kV白沙线1#
	10kV白沙线79#
	31.456 

	299
	10kV归东线
	1997年2月1日
	10kV归东线1#
	10kV归东线108#
	46.986 

	300
	10kV沙北甲线
	2020年3月26日
	10kV沙北甲线1#
	10kV沙北甲线115#
	8.842 

	301
	10kV沙北乙线
	2020年3月26日
	10kV沙北乙线1#
	10kV沙北乙线115#
	7.146 

	302
	10kV沙滨线
	2016年4月28日
	10kV沙滨线1#
	10kV沙滨线124#
	13.665 

	303
	10kV沙港甲线
	2020年3月27日
	10kV沙港甲线1#
	10kV沙港甲线96#
	9.860 

	304
	10kV沙港乙线
	2015年1月21日
	10kV沙港乙线1#
	10kV沙港乙线96#
	5.588 

	305
	10kV沙归甲线
	2015年1月19日
	10kV沙归甲线1#
	10kV沙归甲线48#
	13.319 

	306
	10kV奥林线
	2005年8月8日
	10kV奥林线1#
	10kV奥林线60#
	5.698 

	307
	10kV滨城线
	2010年12月9日
	10kV滨城线1#
	10kV滨城线95#
	11.157 

	308
	10kV大铁线
	2010年12月9日
	10kV大铁线1#
	10kV大铁线89#
	3.235 

	309
	10kV东城线
	2010年12月9日
	10kV东城线1#
	10kV东城线95#
	28.452 

	310
	10kV丰源线
	2005年8月8日
	10kV丰源线1#
	10kV丰源线40#
	14.067 

	311
	10kV海港线
	2005年8月8日
	10kV海港线1#
	10kV海港线40#
	14.953 

	312
	10kV黎明线
	2005年8月8日
	10kV黎明线1#
	10kV黎明线68#
	8.695 

	313
	10kV李屯乙线
	2010年7月16日
	10kV李屯乙线1#
	10kV李屯乙线79#
	6.555 

	314
	10kV农业线
	2008年7月10日
	10kV农业线1#
	10kV农业线26#
	7.310 

	315
	10kV山海甲线
	2010年7月16日
	10kV山海甲线1#
	10kV山海甲线68#
	5.491 

	316
	10kV山海乙线
	2010年7月16日
	10kV山海乙线1#
	10kV山海乙线68#
	6.113 

	317
	10kV胜利线
	2005年8月8日
	10kV胜利线1#
	10kV胜利线69#
	11.982 

	318
	10kV时代线
	2010年12月9日
	10kV时代线1#
	10kV时代线89#
	12.440 

	319
	10kV苏屯甲线
	2015年1月20日
	10kV苏屯甲线1#
	10kV苏屯甲线87#
	8.507 

	320
	10kV苏屯乙线
	2015年1月20日
	10kV苏屯乙线1#
	10kV苏屯乙线87#
	10.654 

	321
	10kV天沐线
	2015年1月19日
	10kV天沐线1#
	10kV天沐线87#
	13.047 

	322
	10kV铁保甲线
	2016年4月10日
	10kV铁保甲线1#
	10kV铁保甲线52#
	4.064 

	323
	10kV铁保乙线
	2016年4月10日
	10kV铁保乙线1#
	10kV铁保乙线52#
	6.085 

	324
	10kV铁城甲线
	2016年4月10日
	10kV铁城甲线1#
	10kV铁城甲线40#
	8.776 

	325
	10kV铁城乙线
	2016年4月10日
	10kV铁城乙线1#
	10kV铁城乙线40#
	9.384 

	326
	10kV铁港甲线
	2016年4月12日
	10kV铁港甲线1#
	10kV铁港甲线46#
	10.269 

	327
	10kV铁港乙线
	2016年4月12日
	10kV铁港乙线1#
	10kV铁港乙线46#
	5.042 

	328
	10kV铁海甲线
	2016年4月10日
	10kV铁海甲线1#
	10kV铁海甲线40#
	3.003 

	329
	10kV铁海乙线
	2016年4月10日
	10kV铁海乙线1#
	10kV铁海乙线40#
	3.514 

	330
	10kV铁金甲线
	2022年12月2日
	10kV铁金甲线1#
	10kV铁金甲线130#
	14.327 

	331
	10kV铁金乙线
	2022年12月2日
	10kV铁金乙线1#
	10kV铁金乙线37#
	1.952 

	332
	10kV铁山甲线
	2016年4月9日
	10kV铁山甲线1#
	10kV铁山甲线40#
	4.708 

	333
	10kV铁山乙线
	2016年4月9日
	10kV铁山乙线1#
	10kV铁山乙线40#
	7.083 

	334
	10kV铁熊甲线
	2016年4月10日
	10kV铁熊甲线1#
	10kV铁熊甲线68#
	14.173 

	335
	10kV铁熊乙线
	2016年4月10日
	10kV铁熊乙线1#
	10kV铁熊乙线68#
	9.143 

	336
	10kV铁政甲线
	2016年4月10日
	10kV铁政甲线1#
	10kV铁政甲线51#
	5.043 

	337
	10kV铁政乙线
	2016年4月10日
	10kV铁政乙线1#
	10kV铁政乙线51#
	6.059 

	338
	10kV望儿山甲线
	2015年1月20日
	10kV望儿山甲线1#
	10kV望儿山甲线99#
	17.901 

	339
	10kV望儿山乙线
	2020年5月19日
	10kV望儿山乙线1#
	10kV望儿山乙线99#
	11.122 

	340
	10kV微波线
	2000年5月22日
	10kV微波线1#
	10kV微波线26#
	1.942 

	341
	10kV温九线
	2020年5月19日
	10kV温九线1#
	10kV温九线50#
	18.165 

	342
	10kV温铁甲线
	2020年11月20日
	10kV温铁甲线1#
	10kV温铁甲线49#
	1.414 

	343
	10kV温铁乙线
	2020年11月20日
	10kV温铁乙线1#
	10kV温铁乙线49#
	2.600 

	344
	10kV熊九线
	2020年5月15日
	10kV熊九线1#
	10kV熊九线26#
	2.095 

	345
	10kV新城线
	2005年8月8日
	10kV新城线1#
	10kV新城线60#
	5.762 

	346
	10kV沿河甲线
	2014年12月2日
	10kV沿河甲线1#
	10kV沿河甲线210#
	25.193 

	347
	10kV沿河乙线
	2014年11月28日
	10kV沿河乙线1#
	10kV沿河乙线210#
	16.126 

	348
	10kV长征甲线
	2014年12月1日
	10kV长征甲线1#
	10kV长征甲线78#
	12.000 

	349
	10kV长征乙线
	2014年12月1日
	10kV长征乙线1#
	10kV长征乙线78#
	13.217 

	350
	10kV城惠甲线
	2024年10月30日
	10kV城惠甲线1#
	10kV城惠甲线24#
	1.654 

	351
	10kV城惠乙线
	2024年10月30日
	10kV城惠乙线1#
	10kV城惠乙线24#
	1.656 

	352
	10kV城西甲线
	2018年6月19日
	10kV城西甲线1#
	10kV城西甲线46#
	3.065 

	353
	10kV城西乙线
	2018年6月19日
	10kV城西乙线1#
	10kV城西乙线46#
	6.131 

	354
	10kV东冶二线
	2016年4月17日
	10kV东冶二线1#
	10kV东冶二线128#
	8.643 

	355
	10kV东冶一线
	2016年4月17日
	10kV东冶一线1#
	10kV东冶一线56#
	12.381 

	356
	10kV京嘉线
	2013年6月17日
	10kV京嘉线1#
	10kV京嘉线06#
	13.496 

	357
	10kV京冶线
	2013年6月17日
	10kV京冶线1#
	10kV京冶线06#
	11.696 

	358
	10kV西金甲线
	2008年5月17日
	10kV西金甲线1#
	10kV西金甲线75#
	6.782 

	359
	10kV西金乙线
	2008年11月17日
	10kV西金乙线1#
	10kV西金乙线75#
	8.787 

	360
	10kV新城二线
	2015年11月17日
	10kV新城二线1#
	10kV新城二线63#
	6.692 

	361
	10kV新城一线
	2019年11月27日
	10kV新城一线1#
	10kV新城一线63
	10.171 

	362
	10kV新东二线
	2018年5月18日
	10kV新东二线1#
	10kV新东二线45#
	6.329 

	363
	10kV新东一线
	2014年11月19日
	10kV新东一线1#
	10kV新东一线50#
	9.706 

	364
	10kV西智甲线
	2012年11月1日
	10kV西智甲线1#
	10kV西智甲线55#
	7.436 

	365
	10kV西智乙线
	2012年11月1日
	10kV西智乙线1#
	10kV西智乙线55#
	6.715 

	366
	10kV冶金三线
	2011年2月27日
	10kV冶金三线53181#
	10kV冶金三线531891#
	6.178 

	367
	10kV冶金一线
	2011年2月26日
	10kV冶金一线53131#
	10kV冶金一线531361#
	4.683 

	368
	10kV东保甲线
	2024年8月27日
	10kV东保甲线1#
	10kV东保甲线96#
	4.997 

	369
	10kV东保乙线
	2024年5月9日
	10kV东保乙线1#
	10kV东保乙线145#
	4.997 

	370
	10kV二道线
	2011年2月26日
	10kV二道线1#
	10kV二道线358#
	14.668 

	371
	10kV蓝旗线
	2011年2月27日
	10kV蓝旗线1#
	10kV蓝旗线255#
	32.944 

	372
	10kV汽保丙线
	2020年11月4日
	10kV汽保丙线1#
	10kV汽保丙线66#
	13.706 

	373
	10kV汽保甲线
	2013年5月27日
	10kV汽保甲线1#
	10kV汽保甲线41#
	10.715 

	374
	10kV土城变砖厂线
	2013年6月27日
	10kV土城变砖厂线1#
	10kV土城变砖厂线164#
	13.844 

	375
	10kV土林线
	2024年9月25日
	10kV土林线1#
	10kV土林线164#
	10.652 

	376
	10kV西龙甲线
	2015年4月28日
	10kV西龙甲线1#
	10kV西龙甲线73#
	7.705 

	377
	10kV西龙乙线
	2015年4月28日
	10kV西龙乙线1#
	10kV西龙乙线73#
	3.830 

	378
	10kV西牛甲线
	2008年11月17日
	10kV西牛甲线1#
	10kV西牛甲线66#
	7.118 

	379
	10kV西牛乙线
	2012年11月1日
	10kV西牛乙线1#
	10kV西牛乙线68#
	7.549 

	380
	10kV西青线
	2020年11月4日
	10kV西青线1#
	10kV西青线67#
	5.452 

	381
	10kV西萨线
	2015年4月28日
	10kV西萨线1#
	10kV西萨线50#
	11.076 

	382
	10kV北甸线
	2014年11月19日
	10kV北甸线1#
	10kV北甸线45#
	1.405 

	383
	10kV边北线
	2011年2月26日
	10kV边北线53161#
	10kV边北线5316100#
	8.434 

	384
	10kV边南线
	2011年2月26日
	10kV边南线53171#
	10kV边南线531766#
	19.484 

	385
	10kV东大线
	2011年2月27日
	10kV东大线1#
	10kV东大线202#
	26.156 

	386
	10kV东化二线
	2024年12月11日
	10kV东化二线1#
	10kV东化二线京嘉线化工分54#
	2.893 

	387
	10kV东化一线
	2025年3月28日
	10kV东化一线1#
	10kV东化一线1#
	2.893 

	388
	10kV东青甲线
	2020年3月16日
	10kV东青甲线1#
	10kV东青甲线85#
	5.945 

	389
	10kV东青乙线
	2020年3月16日
	10kV东青乙线1#
	10kV东青乙线85#
	4.516 

	390
	10kV柳联线
	2011年2月26日
	10kV柳联线1#
	10kV柳联线63#
	3.242 

	391
	10kV前山线
	2011年2月27日
	10kV前山线1#
	10kV前山线66#
	13.809 

	392
	10kV石灰线
	2013年6月17日
	10kV石灰线1#
	10kV石灰线46#
	11.048 

	393
	10kV太平线
	2011年2月27日
	10kV太平线1#
	10kV太平线247#
	32.592 

	394
	10kV西大线
	2011年2月27日
	10kV西大线1#
	10kV西大线122#
	19.374 

	395
	10kV矽铁线
	2011年2月26日
	10kV矽铁线1#
	10kV矽铁线54#
	0.294 

	396
	10kV沿钢甲线
	2025年11月21日
	10kV沿钢甲线1#
	10kV沿钢甲线99#
	10.564 

	397
	10kV沿钢乙线
	2025年11月21日
	10kV沿钢乙线1#
	10kV沿钢乙线99#
	7.407 

	398
	10kV边和线
	2017年5月17日
	10kV边和线1#
	10kV边和线96#
	11.034 

	399
	10kV董家线
	2013年6月17日
	10kV董家线1#
	10kV董家线92#
	16.695 

	400
	10kV花石线
	2013年6月17日
	10kV花石线2051#
	10kV花石线205111#
	12.745 

	401
	10kV花纸线
	2011年2月26日
	10kV花纸线2071#
	10kV花纸线207116#
	22.629 

	402
	10kV六三线
	2011年2月28日
	10kV六三线13031#
	10kV六三线1303129#
	20.309 

	403
	10kV柳树线
	2011年2月28日
	10kV柳树线1#
	10kV柳树线139#
	23.429 

	404
	10kV路南线
	2011年2月28日
	10kV路南线13191#
	10kV路南线1319157#
	13.127 

	405
	10kV农机线
	2011年3月2日
	10kV农机线13211#
	10kV农机线1321136#
	7.296 

	406
	10kV三征甲线
	2013年6月13日
	10kV三征甲线31241#
	10kV三征甲线312431#
	2.373 

	407
	10kV三征线
	2017年5月17日
	10kV三征线31231#
	10kV三征线312311#
	0.512 

	408
	10kV三征乙线
	2013年6月20日
	10kV三征乙线31311#
	10kV三征乙线313108#
	0.514 

	409
	10kV中小线
	2011年2月28日
	10kV中小线13041#
	10kV中小线1304170#
	17.425 

	410
	10kV边东二线
	2011年2月27日
	10kV边东二线53121#
	10kV边东二线5312145#
	9.911 

	411
	10kV边东一线
	2011年2月27日
	10kV边东一线53111#
	10kV边东一线5311145#
	10.133 

	412
	10kV边南甲线
	2014年2月28日
	10kV边南甲线1#
	10kV边南甲线31#
	0.445 

	413
	10kV边南乙线
	2014年2月18日
	10kV边南乙线1#
	10kV边南乙线31#
	1.008 

	414
	10kV城内东线
	2011年2月26日
	10kV城内东线1#
	10kV城内东线45#
	4.982 

	415
	10kV城内西线
	2017年5月17日
	10kV城内西线1#
	10kV城内西线45#
	6.449 

	416
	10kV钢二线
	2011年3月4日
	10kV钢二线1#
	10kV钢二线54#
	2.627 

	417
	10kV钢一线
	2011年3月4日
	10kV钢一线1#
	10kV钢一线47#
	2.294 

	418
	10kV花边线
	2011年2月26日
	10kV花边线2011#
	10kV花边线201118#
	24.319 

	419
	10kV龙山甲线
	2016年11月29日
	10kV龙山甲线1#
	10kV龙山甲线06#
	3.554 

	420
	10kV龙山乙线
	2016年11月29日
	10kV龙山乙线1#
	10kV龙山乙线47#
	3.257 

	421
	10kV三家线
	2011年2月26日
	10kV三家线13181#
	10kV三家线1318137#
	4.018 

	422
	10kV铁北二线
	2014年2月18日
	10kV铁北二线13091#
	10kV铁北二线130904#
	0.198 

	423
	10kV铁北三线
	2011年2月27日
	10kV铁北三线13161#
	10kV铁北三线131676#
	19.321 

	424
	10kV铁北一线
	2014年2月18日
	10kV铁北一线13081#
	10kV铁北一线130804#
	0.281 

	425
	10kV铁南线
	2011年3月1日
	10kV铁南线13131#
	10kV铁南线131377#
	7.023 

	426
	10kV郑北线
	2022年3月3日
	10kV郑北线1#
	10kV郑北线13#
	0.915 

	427
	10kV郑滨二线
	2014年8月8日
	10kV郑滨二线1#
	10kV郑滨二线43#
	6.939 

	428
	10kV郑滨一线
	2014年7月25日
	10kV郑滨一线1#
	10kV郑滨一线43#
	7.027 

	429
	10kV郑东二线
	2014年7月25日
	10kV郑东二线1#
	10kV郑东二线19#
	1.135 

	430
	10kV郑东一线
	2014年7月25日
	10kV郑东一线1#
	10kV郑东一线19#
	1.136 

	431
	10kV郑钢二线
	2014年7月25日
	10kV郑钢二线1#
	10kV郑钢二线14#
	3.134 

	432
	10kV郑钢一线
	2014年7月25日
	10kV郑钢一线1#
	10kV郑钢一线14#
	1.661 

	433
	10kV郑家二线
	2014年7月25日
	10kV郑家二线1#
	10kV郑家二线80#
	7.271 

	434
	10kV郑家一线
	2014年7月25日
	10kV郑家一线1#
	10kV郑家一线23#
	1.631 

	435
	10kV郑平二线
	2020年7月29日
	10kV郑平二线1#
	10kV郑平二线87#
	6.334 

	436
	10kV郑平一线
	2020年7月29日
	10kV郑平一线1#
	10kV郑平一线87#
	6.955 

	437
	10kV郑原线
	2022年3月4日
	10kV郑原线1#
	10kV郑原线43#
	2.214 

	438
	10kV白庙线
	1991年6月5日
	10kV白庙线1#
	10kV白庙线24#
	6.277 

	439
	10kV渤海线
	1991年6月5日
	10kV渤海线1#
	10kV渤海线29#环网柜
	12.687 

	440
	10kV电业线
	2012年11月19日
	10kV电业线1#
	10kV电业线20#柜
	13.592 

	441
	10kV东玻线
	2011年9月7日
	10kV东玻线1#
	10kV东玻线62#
	13.651 

	442
	10kV东钢线
	1997年7月11日
	10kV东钢线0#
	10kV东钢线38#
	7.582 

	443
	10kV东工线
	2021年1月15日
	10kV东工线0#
	10kV东工线60#
	5.593 

	444
	10kV东勒线
	2014年12月16日
	10kV东勒线0#
	10kV东勒线25#
	1.730 

	445
	10kV东联线
	2016年10月28日
	10kV东联线0#
	10kV东联线49#
	5.554 

	446
	10kV东三线
	2001年9月7日
	10kV东三线0#
	10kV东三线62#
	10.985 

	447
	10kV东升线
	2007年12月14日
	10kV东升线1#
	10kV东升线44#柜
	5.086 

	448
	10kV东市线
	2016年10月25日
	10kV东市线1#
	10kV东市线35#
	1.114 

	449
	10kV东新线
	2002年6月11日
	10kV东新线1#
	10kV东新线60#
	8.113 

	450
	10kV二纺线
	2001年4月5日
	10kV二纺线1#
	10kV二纺线49#
	6.678 

	451
	10kV芳叶线
	2016年5月24日
	10kV芳叶线1#柜
	10kV芳叶线1#柜
	0.319 

	452
	10kV繁荣线
	2009年8月1日
	10kV繁荣线1#
	10kV繁荣线30#
	3.394 

	453
	10kV公园线
	2000年4月13日
	10kV公园线1#
	10kV公园线44#柜
	7.882 

	454
	10kV光青甲线
	2014年8月8日
	10kV光青甲线1#
	10kV光青甲线64#
	15.993 

	455
	10kV光青乙线
	2014年7月29日
	10kV光青乙线1#
	10kV光青乙线31#
	2.009 

	456
	10kV光厦线
	2010年10月24日
	10kV光厦线1#
	10kV光厦线65#
	5.845 

	457
	10kV光水甲线
	2011年1月14日
	10kV光水甲线1#
	10kV光水甲线20#
	8.289 

	458
	10kV光水乙线
	2011年1月14日
	10kV光水乙线1#
	10kV光水乙线20#
	3.864 

	459
	10kV光太线
	2008年12月3日
	10kV光太线1#
	10kV光太线55#
	11.195 

	460
	10kV光园线
	2011年1月13日
	10kV光园线1#
	10kV光园线55#
	16.061 

	461
	10kV光运线
	2013年12月14日
	10kV光运线1#
	10kV光运线24#
	10.285 

	462
	10kV海化线
	2000年3月11日
	10kV海化线1#
	10kV海化线16#
	1.026 

	463
	10kV红塔乙线
	2016年5月24日
	10kV红塔乙线1#柜
	10kV红塔乙线1#柜
	0.092 

	464
	10kV化工线
	2009年8月1日
	10kV化工线1#
	10kV化工线44#
	3.926 

	465
	10kV华乐线
	2010年10月24日
	10kV华乐线1#
	10kV华乐线65#
	3.855 

	466
	10kV建设线
	2016年10月25日
	10kV建设线1#
	10kV建设线53#
	3.218 

	467
	10kV机一线
	2009年9月1日
	10kV机一线1#
	10kV机一线41#
	4.154 

	468
	10kV隆华线
	2009年4月9日
	10kV隆华线1#
	10kV隆华线20#
	2.329 

	469
	10kV南昌甲线
	2020年9月22日
	10kV南昌甲线1#
	10kV南昌甲线40#柜
	12.445 

	470
	10kV南昌乙线
	2020年9月22日
	10kV南昌乙线1#
	10kV南昌乙线40#柜
	5.251 

	471
	10kV南海甲线
	2020年9月15日
	10kV南海甲线1#
	10kV南海甲线15#
	5.874 

	472
	10kV南海乙线
	2020年9月15日
	10kV南海乙线1#
	10kV南海乙线15#
	6.789 

	473
	10kV南河甲线
	2020年9月15日
	10kV南河甲线1#
	10kV南河甲线35#
	6.692 

	474
	10kV南河乙线
	2020年9月15日
	10kV南河乙线1#
	10kV南河乙线35#
	4.496 

	475
	10kV南开线
	2008年4月18日
	10kV南开线1#
	10kV南开线36#
	6.518 

	476
	10kV勤丰线
	2016年10月21日
	10kV勤丰线1#
	10kV勤丰线20#
	5.425 

	477
	10kV勤联线
	2016年10月28日
	10kV勤联线1#
	10kV勤联线20#
	3.661 

	478
	10kV润达线
	2009年8月1日
	10kV润达线1#
	10kV润达线20#
	3.684 

	479
	10kV三友线
	1994年11月21日
	10kV三友线1#
	10kV三友线28#
	2.375 

	480
	10kV太联线
	2009年5月21日
	10kV太联线1#
	10kV太联线54#
	13.485 

	481
	10kV太平线
	1990年3月1日
	10kV太平线1#
	10kV太平线32#
	10.398 

	482
	10kV万达5线
	2016年3月16日
	10kV万达5线1#柜
	10kV万达5线6#柜
	3.600 

	483
	10kV万达6线
	2016年3月16日
	10kV万达6线1#柜
	10kV万达6线6#柜
	7.772 

	484
	10kV新城线
	2014年3月18日
	10kV新城线1#
	10kV新城线22#环网柜
	7.395 

	485
	10kV新二线
	2009年8月1日
	10kV新二线1#
	10kV新二线37#
	6.248 

	486
	10kV兴隆线
	2002年12月8日
	10kV兴隆线1#
	10kV兴隆线37#
	4.500 

	487
	10kV新生线
	2009年8月1日
	10kV新生线1#
	10kV新生线53#
	5.277 

	488
	10kV烟厂线
	2009年8月1日
	10kV烟厂线1#
	10kV烟厂线18#
	1.141 

	489
	10kV荧光线
	1990年3月1日
	10kV荧光线1#
	10kV荧光线44#
	16.493 

	490
	10kV怡通线
	2006年2月22日
	10kV怡通线1#
	10kV怡通线44#
	3.332 

	491
	10kV怡园线
	2006年2月22日
	10kV怡园线1#
	10kV怡园线16#
	11.667 

	492
	10kV永府线
	2016年11月30日
	10kV永府线1#
	10kV永府线41#
	3.224 

	493
	10kV新兴线
	2009年8月1日
	10kV新兴线1#
	10kV新兴线20#
	3.047 

	494
	10kV工业线
	2001年7月1日
	10kV工业线1#
	10kV工业线53#
	5.441 

	495
	10kV永金线
	2015年3月19日
	10kV永金线1#
	10kV永金线41#
	2.757 

	496
	10kV永湾线
	2018年1月5日
	10kV永湾线1#
	10kV永湾线2#柜
	0.400 

	497
	10kV育新线
	2009年8月1日
	10kV育新线1#
	10kV育新线49#
	8.570 

	498
	10kV制桶线
	2001年11月22日
	10kV制桶线1#
	10kV制桶线38#
	39.576 

	499
	10kV庄才线
	2024年8月26日
	10kV庄才线1#
	10kV庄才线12#
	5.200 

	500
	10kV庄林线
	1994年11月21日
	10kV庄林线1#
	10kV庄林线28#
	3.884 

	501
	10kV庄玺线
	2024年10月15日
	10kV庄玺线1#
	10kV庄玺线11#
	1.710 

	502
	10kV专用线
	2001年8月1日
	10kV专用线1#
	10kV专用线30#
	2.265 

	503
	10kV北水线
	2017年5月18日
	10kV北水线1#
	10kV北水线82#
	4.082 

	504
	10kV金南线
	2024年11月13日
	10kV金南线1#
	10kV金南线46#
	3.281 

	505
	10kV金望线
	2024年3月29日
	10kV金望线1#
	10kV金望线58#
	7.110 

	506
	10kV刘北线
	2016年12月5日
	10kV刘北线1#
	10kV刘北线34#
	2.692 

	507
	10kV刘南线
	2016年12月5日
	10kV刘南线1#
	10kV刘南线22#
	2.033 

	508
	10kV刘夏线
	2016年12月5日
	10kV刘夏线1#
	10kV刘夏线76#
	10.508 

	509
	10kV刘园线
	2016年12月5日
	10kV刘园线1#
	10kV刘园线76#
	5.527 

	510
	10kV平安线
	2016年12月27日
	10kV平安线1#
	10kV平安线42#
	4.649 

	511
	10kV青镁甲线
	2016年7月6日
	10kV青镁甲线1#
	10kV青镁甲线6#
	7.954 

	512
	10kV铁岭线
	2011年2月28日
	10kV铁岭线1#
	10kV铁岭线22#
	6.952 

	513
	10kV夏家线
	2011年2月28日
	10kV夏家线1#
	10kV夏家线38#
	7.650 

	514
	10kV西昌线
	2018年4月18日
	10kV西昌线1#
	10kV西昌线30#
	1.495 

	515
	10kV西分线
	2017年5月18日
	10kV西分线1#
	10kV西分线82#
	2.358 

	516
	10kV西华线
	2017年11月29日
	10kV西华线1#
	10kV西华线27#
	6.429 

	517
	10kV西津线
	2017年5月18日
	10kV西津线1#
	10kV西津线14#
	0.914 

	518
	10kV西牛线
	2017年5月18日
	10kV西牛线1#
	10kV西牛线37#
	2.514 

	519
	10kV新民线
	2016年12月27日
	10kV新民线1#
	10kV新民线59#
	12.351 

	520
	10kV西桥线
	2017年5月18日
	10kV西桥线1#
	10kV西桥线35#
	2.843 

	521
	10kV西三线
	2017年5月18日
	10kV西三线1#
	10kV西三线8#
	0.535 

	522
	10kV西泰线
	2017年5月18日
	10kV西泰线1#
	10kV西泰线32#
	1.741 

	523
	10kV西夏线
	2017年11月29日
	10kV西夏线1#
	10kV西夏线35#
	3.318 

	524
	10kV西亚线
	2017年5月18日
	10kV西亚线1#
	10kV西亚线63#
	5.216 

	525
	10kV西园线
	2017年5月18日
	10kV西园线1#
	10kV西园线42#
	9.482 

	526
	10kV西岳线
	2021年8月9日
	10kV西岳线1#
	10kV西岳线22#
	1.229 

	527
	10kV建板线
	2011年2月5日
	10kV建板线1#
	10kV建板线220#
	35.309 

	528
	10kV建路线
	2017年5月18日
	10kV建路线1#
	10kV建路线89#
	31.724 

	529
	10kV建厢线
	2011年2月5日
	10kV建厢线1#
	10kV建厢线179#
	21.946 

	530
	10kV周金线
	2021年10月18日
	10kV周金线1#
	10kV周金线135#
	0.080 

	531
	10kV和平线
	2017年5月18日
	10kV和平线1#
	10kV和平线218#
	34.964 

	532
	10kV后仙线
	2017年5月18日
	10kV后仙线1#
	10kV后仙线232#
	40.548 

	533
	10kV石门线
	2016年12月8日
	10kV石门线1#
	10kV石门线124#
	18.064 

	534
	10kV四道线
	2016年12月8日
	10kV四道线1#
	10kV四道线147#
	28.343 

	535
	10kV青寨线
	2017年5月18日
	10kV青寨线1#
	10kV青寨线100#
	18.914 

	536
	10kV张家线
	2017年5月18日
	10kV张家线1#
	10kV张家线167#
	20.141 

	537
	10kV赵良线
	2017年5月18日
	10kV赵良线1#
	10kV赵良线59#
	10.652 

	538
	10kV周家线
	2017年5月18日
	10kV周家线1#
	10kV周家线175#
	35.427 

	539
	10kV周汤线
	2021年10月18日
	10kV周汤线1#
	10kV周汤线100#
	14.755 

	540
	10kV周张线
	2024年5月15日
	10kV周张线1#
	10kV周张线149#
	10.602 

	541
	10kV东盛线
	2017年5月18日
	10kV东盛线1#
	10kV东盛线45#
	2.537 

	542
	10kV佳诚线
	2017年5月18日
	10kV佳诚线1#
	10kV佳诚线41#
	5.027 

	543
	10kV三岭线
	2017年5月18日
	10kV三岭线1#
	10kV三岭线54#
	4.172 

	544
	10kV三羊线
	2017年5月18日
	10kV三羊线1#
	10kV三羊线90#
	10.960 

	545
	10kV汤三线
	2017年4月5日
	10kV汤三线1#
	10kV汤三线1#
	0.050 

	546
	10kV汤三线
	2017年5月18日
	10kV汤三线1#
	10kV汤三线47#
	3.177 

	547
	10kV苇峪线
	2017年5月18日
	10kV苇峪线1#
	10kV苇峪线236#
	39.002 

	548
	10kV徐家线
	2017年5月18日
	10kV徐家线1#
	10kV徐家线110#
	23.823 

	549
	10kV祝家线
	2017年5月18日
	10kV祝家线1#
	10kV祝家线180#
	42.192 

	550
	10kV嘉利线
	2017年5月18日
	10kV嘉利线1#
	10kV嘉利线43#
	2.573 

	551
	10kV南陈线
	2022年7月8日
	10kV南陈线1#
	10kV南陈线58#
	4.689 

	552
	10kV南三线
	2017年5月18日
	10kV南三线1#
	10kV南三线95#
	5.307 

	553
	10kV三镁线
	2017年5月18日
	10kV三镁线1#
	10kV三镁线124#
	8.240 

	554
	10kV三英线
	2017年5月18日
	10kV三英线1#
	10kV三英线94#
	14.848 

	555
	10kV三张线
	2017年5月18日
	10KV三张线1#
	10KV三张线129#
	18.917 

	556
	10kV示镁线
	2017年5月18日
	10kV示镁线1#
	10kV示镁线61#
	13.343 

	557
	10kV西江线
	2017年5月18日
	10kV西江线1#
	10kV西江线3#
	9.517 

	558
	10kV徐屯线
	2017年5月18日
	10kV徐屯线1#
	10kV徐屯线34#
	5.211 

	559
	10kV英风线
	2017年5月18日
	10kV英风线1#
	10kV英风线65#
	0.134 

	560
	10kV张官线
	2017年5月18日
	10kV张官线1#
	10kV张官线61#
	6.846 

	561
	10kV博开线
	2017年5月18日
	10kV博开线1#
	10kV博开线29#
	2.215 

	562
	10kV博铁线
	2017年5月18日
	10kV博铁线1#
	10kV博铁线24#
	1.647 

	563
	10kV刘伯线
	2017年5月18日
	10kV刘伯线1#
	10kV刘伯线47#
	5.525 

	564
	10kV孟屯线
	2017年5月18日
	10kV孟屯线1#
	10kV孟屯线207#
	39.232 

	565
	10kV秦屯线
	2017年5月18日
	10kV秦屯线1#
	10kV秦屯线91#
	18.406 

	566
	10kV太平线
	2017年5月18日
	10kV太平线1#
	10kV太平线65#
	4.590 

	567
	10kV博洛铺线
	2017年5月18日
	10kV博洛铺线1#
	10kV博洛铺线37#
	5.834 

	568
	10kV博望线
	2016年12月16日
	10kV博望线1#
	10kV博望线14#
	1.130 

	569
	10kV进步线
	2016年12月15日
	10kV进步线1#
	10kV进步线169#
	18.871 

	570
	10kV铝材线
	2012年12月13日
	10kV铝材线1#
	10kV铝材线55#
	3.580 

	571
	10kV水泥线
	2020年6月2日
	10kV水泥线1#
	10kV水泥线29#
	1.889 

	572
	10kV田屯线
	2017年5月18日
	10kV田屯线1#
	10kV田屯线80#
	12.676 

	573
	10kV永安线
	2017年5月18日
	10kV永安线1#
	10kV永安线73#
	8.484 

	574
	10kV永泉线
	2016年12月16日
	10kV永泉线1#
	10kV永泉线190#
	27.054 

	575
	10kV公社线
	2016年12月8日
	10kV公社线1#
	10kV公社线7#
	0.402 

	576
	10kV工业线
	2016年12月8日
	10kV工业线1#
	10kV工业线47#
	14.922 

	577
	10kV官常线
	2018年11月6日
	10kV官常线1#
	10kV官常线126#
	7.028 

	578
	10kV官虎线
	2016年12月8日
	10kV官虎线1#
	10kV官虎线29#
	4.531 

	579
	10kV毗芦线
	2016年12月8日
	10kV毗芦线1#
	10kV毗芦线206#
	35.698 

	580
	10kV平二线
	2016年12月8日
	10kV平二线1#
	10kV平二线217#
	16.490 

	581
	10kV山西线
	2016年12月8日
	10kV山西线1#
	10kV山西线24#
	4.577 

	582
	10kV石硼线
	2016年12月8日
	10kV石硼线1#
	10kV石硼线123#
	18.733 

	583
	10kV高山线
	2017年5月18日
	10kV高山线1#
	10kV高山线120#
	26.974 

	584
	10kV红旗线
	2017年5月18日
	10kV红旗线1#
	10kV红旗线139#
	19.156 

	585
	10kV后房线
	2016年12月8日
	10kV后房线1#
	10kV后房线121#
	8.395 

	586
	10kV后虎线
	2017年5月18日
	10kV后虎线1#
	10kV后虎线117#
	1.452 

	587
	10kV后开线
	2016年12月8日
	10kV后开线1#
	10kV后开线114#
	13.228 

	588
	10kV后林线
	2017年5月18日
	10kV后林线1#
	10kV后林线76#
	4.757 

	589
	10kV后民线
	2016年12月8日
	10kV后民线1#
	10kV后民线121#
	17.446 

	590
	10kV后兴线
	2020年10月15日
	10kV后兴线1#
	10kV后兴线88#
	4.791 

	591
	10kV后源线
	2020年10月15日
	10KV后源线1#
	10KV后源线88#
	16.824 

	592
	10kV街内线
	2017年5月18日
	10kV街内线1#
	10kV街内线135#
	12.678 

	593
	10kV立交线
	2017年5月18日
	10kV立交线1#
	10kV立交线24#
	2.011 

	594
	10kV盘海线
	2016年12月8日
	10kV盘海线1#
	10kV盘海线112#
	10.120 

	595
	10kV王庄线
	2017年4月5日
	10kV王庄线1#
	10kV王庄线2#
	0.078 

	596
	10kV岫房线
	2024年12月11日
	10kV岫房线1#
	10kV岫房线136#
	7.474 

	597
	10kV岫民线
	2024年12月12日
	10kV岫民线1#
	10kV岫民线136#
	8.794 

	598
	10kV长山线
	2017年5月18日
	10kV长山线1#
	10kV长山线87#
	11.194 

	599
	10kV毕家线
	2016年12月3日
	10kV毕家线1#
	10kV毕家线127#
	22.153 

	600
	10kV高滨线
	2016年12月5日
	10kV高滨线1#
	10kV高滨线91#
	26.902 

	601
	10kV高革线
	2017年5月17日
	10kV高革线1#
	10kV高革线190#
	40.352 

	602
	10kV韩家线
	2016年12月8日
	10kV韩家线1#
	10kV韩家线114#
	21.881 

	603
	10kV前中线
	2016年12月3日
	10kV前中线1#
	10kV前中线110#
	23.285 

	604
	10kV西灌线
	2016年12月3日
	10kV西灌线1#
	10kV西灌线68#
	15.821 

	605
	10kV薛家线
	2016年12月8日
	10kV薛家线1#
	10kV薛家线150#
	22.701 

	606
	10kV镇内线
	2017年5月17日
	10kV镇内线1#
	10kV镇内线18#
	6.437 

	607
	10kV二道线
	2016年12月6日
	10kV二道线1#
	10kV二道线156#
	43.564 

	608
	10kV滚子线
	2016年12月6日
	10kV滚子线1#
	10kV滚子线74#
	17.692 

	609
	10kV粮库线
	2000年11月28日
	10kV粮库线1#
	10kV粮库线13#
	1.367 

	610
	10kV旗钢线
	2022年12月8日
	10kV旗钢线1#
	10kV旗钢线31#
	2.308 

	611
	10kV胜利线
	2016年12月5日
	10kV胜利线1#
	10kV胜利线131#
	10.537 

	612
	10kV社直线
	2016年12月6日
	10kV社直线1#
	10kV社直线157#
	15.544 

	613
	10kV新立线
	2017年5月18日
	10kV新立线1#
	10kV新立线209#
	40.760 

	614
	10kV腰灌线
	2016年12月5日
	10kV腰灌线1#
	10kV腰灌线41#
	3.466 

	615
	10kV建立线
	2016年11月30日
	10kV建立线1#
	10kV建立线233#
	35.475 

	616
	10kV前坊线
	2016年11月30日
	10kV前坊线1#
	10kV前坊线93#
	16.087 

	617
	10kV丝瓜线
	2016年11月30日
	10kV丝瓜线1#
	10kV丝瓜线158#
	19.689 

	618
	10kV鲍家线
	2017年5月18日
	10kV鲍家线1#
	10kV鲍家线139#
	17.873 

	619
	10kV北万线
	2016年12月2日
	10kV北万线1#
	10kV北万线99#
	7.807 

	620
	10kV沟高线
	2024年4月24日
	10kV沟高线1#
	10kV沟高线168#
	26.139 

	621
	10kV青城线
	2017年5月18日
	10kV青城线1#
	10kV青城线155#
	19.526 

	622
	10kV三八线
	2016年12月2日
	10kV三八线1#
	10kV三八线111#
	14.196 

	623
	10kV外林线
	2017年5月18日
	10kV外林线1#
	10kV外林线180#
	35.144 

	624
	10kV八一线
	2016年11月30日
	10kV八一线1#
	10kV八一线100#
	15.042 

	625
	10kV大沟线
	2016年11月30日
	10kV大沟线1#
	10kV大沟线133#
	22.279 

	626
	10kV抗旱线
	2019年12月27日
	10kV抗旱线1#
	10kV抗旱线48#
	8.196 

	627
	10kV前水甲线
	2016年11月30日
	10kV前水甲线1#
	10kV前水甲线121#
	6.712 

	628
	10kV前水甲线
	2017年4月5日
	10kV前水甲线1#
	10kV前水甲线7#
	0.508 

	629
	10kV前园线
	2016年11月30日
	10kV前园线1#
	10kV前园线40#
	3.786 

	630
	10kV赏军线
	2016年11月30日
	10kV赏军线1#
	10kV赏军线167#
	32.508 

	631
	10kV水源线
	2016年11月30日
	10kV水源线1#
	10kV水源线118#
	37.068 

	632
	10kV砖厂线
	2016年11月30日
	10kV砖厂线1#
	10kV砖厂线75#
	9.302 

	633
	10kV北沟线
	2016年12月7日
	10kV北沟线1#
	10kV北沟线46#
	3.289 

	634
	10kV碧海线
	2017年5月18日
	10kV碧海线1#
	10kV碧海线85#
	7.742 

	635
	10kV春城线
	2017年5月18日
	10kV春城线1#
	10kV春城线77#
	7.486 

	636
	10kV丁家线
	2017年5月17日
	10kV丁家线1#
	10kV丁家线1#
	0.078 

	637
	10kV东丁线
	2019年7月12日
	10kV东丁线1#
	10kV东丁线12#
	0.767 

	638
	10kV东分线
	2019年7月12日
	10kV东分线1#
	10kV东分线83#
	9.664 

	639
	10kV东高线
	2019年7月12日
	10kV东高线1#
	10kV东高线34#
	6.776 

	640
	10kV东威线
	2020年9月1日
	10kV东威线1#
	10kV东威线40#
	2.157 

	641
	10kV东滑线
	2019年5月5日
	10kV东滑线1#
	10kV东滑线94#
	12.432 

	642
	10kV东矿线
	2019年5月5日
	10kV东矿线1#
	10kV东矿线112#
	5.858 

	643
	10kV东镁线
	2017年5月18日
	10kV东镁线1#
	10kV东镁线37#
	13.924 

	644
	10kV东瑞线
	2019年5月5日
	10kV东瑞线1#
	10kV东瑞线120#
	5.965 

	645
	10kV东山线
	2016年12月7日
	10kV东山线1#
	10kV东山线21#
	1.238 

	646
	10kV东佟线
	2019年7月12日
	10kV东佟线1#
	10kV东佟线12#
	2.820 

	647
	10kV东旺线
	2019年7月12日
	10kV东旺线1#
	10kV东旺线28#
	1.511 

	648
	10kV东械线
	2019年5月5日
	10kV东械线1#
	10kV东械线203#
	30.978 

	649
	10kV东杨线
	2019年7月12日
	10kV东杨线1#
	10kV东杨线65#
	12.542 

	650
	10kV二水泥线
	2016年12月8日
	10kV二水泥线1#
	10kV二水泥线38#
	4.862 

	651
	10kV工程线
	2011年8月2日
	10kV工程线1#
	10kV工程线14#
	1.715 

	652
	10kV工业线
	2017年5月18日
	10kV工业线1#
	10kV工业线18#
	0.758 

	653
	10kV硅铁线
	2017年5月18日
	10kV硅铁线1#
	10kV硅铁线26#
	6.356 

	654
	10kV红山线
	2017年5月18日
	10kV红山线1#
	10kV红山线37#
	4.544 

	655
	10kV环城线
	2017年5月18日
	10kV环城线1#
	10kV环城线50#
	12.283 

	656
	10kV滑石线
	2017年5月17日
	10kV滑石线1#
	10kV滑石线96#
	9.088 

	657
	10kV汇鑫线
	2017年3月27日
	10kV汇鑫线1#
	10kV汇鑫线53#
	5.929 

	658
	10kV虎砖厂线
	2011年8月5日
	10kV虎砖厂线1#
	10kV虎砖厂线70#
	4.639 

	659
	10kV教育线
	2017年5月18日
	10kV教育线1#
	10kV教育线89#
	7.359 

	660
	10kV金科线
	2016年12月7日
	10kV金科线1#
	10kV金科线18#
	1.151 

	661
	10kV金李线
	2017年5月18日
	10kV金李线1#
	10kV金李线26#
	1.530 

	662
	10kV金牛线
	2017年5月18日
	10kV金牛线1#
	10kV金牛线47#
	10.270 

	663
	10kV机械线
	2017年5月17日
	10kV机械线1#
	10kV机械线87#
	7.630 

	664
	10kV开发线
	2017年5月18日
	10kV开发线1#
	10kV开发线29#
	9.266 

	665
	10kV南金线
	2024年11月15日
	10K南金线1#
	10K南金线5#
	0.800 

	666
	10kV南轩线
	2017年5月18日
	10kV南轩线1#
	10kV南轩线40#
	3.255 

	667
	10kV前辉线
	2017年5月18日
	10kV前辉线1#
	10kV前辉线36#
	1.794 

	668
	10kV桥南线
	2017年5月18日
	10kV桥南线1#
	10kV桥南线54#
	7.684 

	669
	10kV青镁乙线
	2017年5月18日
	10kV青镁乙线1#
	10kV青镁乙线34#
	1.968 

	670
	10kV荣兴线
	2016年12月8日
	10kV荣兴线1#
	10kV荣兴线21#
	1.182 

	671
	10kV三强线
	2016年12月6日
	10kV三强线1#
	10kV三强线41#
	2.818 

	672
	10kV三械线
	2016年12月7日
	10kV三械线1#
	10kV三械线23#
	2.008 

	673
	10kV上高线
	2016年12月6日
	10kV上高线1#
	10kV上高线8#
	0.381 

	674
	10kV示范线
	2011年8月5日
	10kV示范线1#
	10kV示范线69#
	3.613 

	675
	10kV石滑线
	2016年12月7日
	10kV石滑线1#
	10kV石滑线47#
	3.251 

	676
	10kV铁联线
	2017年5月18日
	10kV铁联线1#
	10kV铁联线58#
	4.176 

	677
	10kV同兴线
	2017年5月18日
	10kV同兴线1#
	10kV同兴线30#
	2.699 

	678
	10kV西镁线
	2017年5月18日
	10kV西镁线1#
	10kV西镁线21#
	1.055 

	679
	10kV新镁线
	2017年5月18日
	10kV新镁线1#
	10kV新镁线62#
	10.224 

	680
	10kV新民线
	2017年5月18日
	10kV新民线1#
	10kV新民线34#
	1.746 

	681
	10kV鑫宇线
	2017年5月18日
	10kV鑫宇线1#
	10kV鑫宇线85#
	9.079 

	682
	10kV学府线
	2017年5月18日
	10kV学府线1#
	10kV学府线1#
	0.282 

	683
	10kV永开线
	2016年12月16日
	10kV永开线1#
	10kV永开线127#
	13.450 

	684
	10kV砖厂线
	2017年5月17日
	10kV砖厂线1#
	10kV砖厂线32#
	2.444 

	685
	10kV工农线
	2011年8月2日
	10kV工农线1#
	10kV工农线62#
	6.869 

	686
	10kV峪粮线
	2012年10月2日
	10kV峪粮线1#
	10kV峪粮线2#
	0.092 

	687
	10kV八一线
	2017年5月18日
	10kV八一线1#
	10kV八一线2#
	0.096 

	688
	10kV二高线
	2017年5月18日
	10kV二高线1#
	10kV二高线90#
	12.185 

	689
	10kV富丽线
	2017年5月18日
	10kV富丽线1#
	10kV富丽线37#
	3.982 

	690
	10kV高宝线
	2017年5月17日
	10kV高宝线1#
	10kV高宝线28#
	1.784 

	691
	10kV高丰线
	2024年3月1日
	10kV高丰线1#
	10kV高丰线26#
	1.528 

	692
	10kV高富线
	2017年5月17日
	10kV高富线1#
	10kV高富线38#
	1.796 

	693
	10kV高河线
	2017年5月17日
	10kV高河线1#
	10kV高河线21#
	1.288 

	694
	10kV高金线
	2017年5月17日
	10kV高金线1#
	10kV高金线75#
	3.915 

	695
	10kV高科线
	2017年5月18日
	10kV高科线1#
	10kV高科线20#
	1.044 

	696
	10kV高隆线
	2017年5月17日
	10kV高隆线1#
	10kV高隆线28#
	1.786 

	697
	10kV高强线
	2016年12月6日
	10kV高强线1#
	10kV高强线69#
	6.068 

	698
	10kV高腾线
	2016年12月6日
	10kV高腾线1#
	10kV高腾线45#
	5.177 

	699
	10kV华富线
	2011年8月2日
	10kV华富线1#
	10kV华富线17#
	1.309 

	700
	10kV环科线
	2017年5月18日
	10kV环科线1#
	10kV环科线25#
	1.637 

	701
	10kV砬山线
	2016年12月1日
	10kV砬山线1#
	10kV砬山线41#
	4.533 

	702
	10kV镁矿线
	2011年2月3日
	10kV镁矿线1#
	10kV镁矿线91#
	9.013 

	703
	10kV南水线
	2017年5月17日
	10kV南水线1#
	10kV南水线75#
	7.531 

	704
	10kV热源线
	2017年5月18日
	10kV热源线1#
	10kV热源线54#
	5.781 

	705
	10kV三华线
	2011年8月2日
	10kV三华线1#
	10kV三华线8#
	0.401 

	706
	10kV石北线
	2017年5月17日
	10kV石北线1#
	10kV石北线86#
	7.700 

	707
	10kV石博线
	2017年5月17日
	10kV石博线1#
	10kV石博线77#
	5.217 

	708
	10kV石东线
	2017年5月17日
	10kV石东线1#
	10kV石东线57#
	3.197 

	709
	10kV石分线
	2018年8月30日
	10kV石分线1#
	10kV石分线73#
	10.481 

	710
	10kV石钢线
	2017年5月17日
	10kV石钢线1#
	10kV石钢线60#
	8.350 

	711
	10kV石南线
	2017年5月17日
	10kV石南线1#
	10kV石南线57#
	7.931 

	712
	10kV石牛线
	2017年5月17日
	10kV石牛线1#
	10kV石牛线31#
	8.378 

	713
	10kV石水线
	2017年5月17日
	10kV石水线1#
	10kV石水线133#
	10.808 

	714
	10kV团结线
	2013年9月29日
	10kV团结线1#
	10kV团结线2#
	0.125 

	715
	10kV旺都线
	2019年10月17日
	10kV旺都线1#
	10kV旺都线12#
	1.585 

	716
	10kV旺分线
	2016年12月16日
	10kV旺分线1#
	10kV旺分线58#
	8.315 

	717
	10kV王家线
	2017年5月18日
	10kV王家线1#
	10kV王家线47#
	5.382 

	718
	10kV旺矿线
	2017年5月18日
	10kV旺矿线1#
	10kV旺矿线31#
	5.379 

	719
	10kV旺首线
	2017年5月18日
	10kV旺首线1#
	10kV旺首线12#
	2.248 

	720
	10kV旺兴线
	2013年3月30日
	10kV旺兴线1#
	10kV旺兴线28#
	3.798 

	721
	10kV旺雅线
	2017年5月1日
	10kV旺雅线1#
	10kV旺雅线64#
	7.295 

	722
	10kV旺源线
	2017年5月18日
	10kV旺源线1#
	10kV旺源线58#
	9.470 

	723
	10kV旺宇线
	2017年5月18日
	10kV旺宇线1#
	10kV旺宇线28#
	3.848 

	724
	10kV五勘线
	2017年5月18日
	10kV五勘线1#
	10kV五勘线51#
	6.490 

	725
	10kV峪青线
	2017年5月18日
	10kV峪青线1#
	10kV峪青线11#
	0.661 

	726
	10kV可乐丙线
	2017年2月28日
	10kV可乐丙线1#
	10kV可乐丙线9#
	0.8568

	727
	10kV可乐甲线
	2017年2月28日
	10kV可乐甲线1#
	10kV可乐甲线9#
	0.8579

	728
	10kV可乐乙线
	2017年2月28日
	10kV可乐乙线1#
	10kV可乐乙线9#
	0.8399

	729
	10kV迎宾甲线
	2011年3月31日
	10kV迎宾甲线1#
	10kV迎宾甲线10#
	1.1602

	730
	10kV迎宾乙线
	2011年3月31日
	10kV迎宾乙线1#
	10kV迎宾乙线10#
	0.7359

	731
	10kV中医甲线
	2007年8月20日
	10kV中医甲线1#
	10kV中医甲线15#
	1.4767

	732
	10kV中医乙线
	2007年8月20日
	10kV中医乙线1#
	10kV中医乙线15#
	1.2042

	733
	10kV奥体线
	2011年8月10日
	10kV奥体线1#
	10kV奥体线22#
	9.7916

	734
	10kV博南丙线
	2013年3月14日
	10kV博南丙线86#
	10kV博南丙线105#
	18.9041

	735
	10kV博南甲线
	2013年3月14日
	10kV博南甲线1#
	10kV博南甲线189#
	32.0116

	736
	10kV博文线
	2009年1月13日
	10kV博文线1#
	10kV博文线81#
	7.1441

	737
	10kV昌盛线
	1993年12月17日
	10kV昌盛线16#
	10kV昌盛线19#
	3.4081

	738
	10kV船厂线
	2001年11月1日
	10kV船厂线1#
	10kV船厂线62#
	5.6277

	739
	10kV创新线
	1994年3月21日
	10kV创新线1#
	10kV创新线47#
	8.2089

	740
	10kV大桥线
	2008年8月14日
	10kV大桥线1#
	10kV大桥线26#
	4.2656

	741
	10kV东海甲线
	2008年3月5日
	10kV东海甲线1#
	10kV东海甲线57#
	9.0325

	742
	10kV东海乙线
	2020年3月6日
	10kV东海乙线1#
	10kV东海乙线57#
	7.3564

	743
	10kV东星线
	2009年4月8日
	10kV东星线1#
	10kV东星线72#
	4.5623

	744
	10kV东旭线
	2014年3月4日
	10kV东旭线1#
	10kV东旭线77#
	5.3174

	745
	10kV冯大甲线
	1993年12月19日
	10kV冯大甲线1#
	10kV冯大甲线32#
	2.2285

	746
	10kV冯大乙线
	1993年12月19日
	10kV冯大乙线1#
	10kV冯大乙线32#
	7.1614

	747
	10kV风光线
	2014年3月3日
	10kV风光线01#
	10kV风光线51#
	6.4675

	748
	10kV富士线
	2009年6月13日
	10kV富士线1#
	10kV富士线129#
	13.8831

	749
	10kV高北甲线
	2020年12月18日
	10kV高北甲线1#
	10kV高北甲线90#
	7.9252

	750
	10kV高北乙线
	2020年12月18日
	10kV高北乙线1#
	10kV高北乙线90#
	5.3598

	751
	10kV高海线
	2024年9月6日
	10kV高海线1#
	10kV高海线345#
	18.3756

	752
	10kV高新线
	2005年3月17日
	10kV高新线1#
	10kV高新线48#
	3.6031

	753
	10kV海滨线
	2013年3月4日
	10kV海滨线1#
	10kV海滨线29#
	3.1739

	754
	10kV海创甲线
	2013年3月4日
	10kV海创甲线1#
	10kV海创甲线52#
	4.8784

	755
	10kV海创乙线
	2013年3月4日
	10kV海创乙线1#
	10kV海创乙线75#
	0.1197

	756
	10kV海防线
	1993年12月21日
	10kV海防线1#
	10kV海防线39#
	5.5898

	757
	10kV海风线
	2019年9月17日
	10kV海风线1#
	10kV海风线83#
	5.762

	758
	10kV海高线
	2015年3月17日
	10kV海高线1#
	10kV海高线72#
	11.7213

	759
	10kV海洪线
	2022年11月27日
	10kV海洪线1#
	10kV海洪线76#
	3.4

	760
	10kV海勒线
	2015年3月17日
	10kV海勒线1#
	10kV海勒线36#
	1.1559

	761
	10kV海旭线
	2014年3月3日
	10kV海旭线1#
	10kV海旭线75#
	4.4917

	762
	10kV海源线
	2024年3月26日
	10kV海源线1#
	10kV海源线76#
	1.65

	763
	10kV和平线
	2002年6月11日
	10kV和平线1#
	10kV和平线13#
	10.5607

	764
	10kV汇达线
	2014年3月10日
	10kV汇达线1#
	10kV汇达线89#
	6.8538

	765
	10kV聚能丙线
	2016年3月25日
	10kV聚能丙线1#
	10kV聚能丙线78#
	6.8263

	766
	10kV聚能甲线
	2009年7月29日
	10kV聚能甲线1#
	10kV聚能甲线111#
	10.3007

	767
	10kV聚能乙线
	2009年7月29日
	10kV聚能乙线1#
	10kV聚能乙线111#
	9.1858

	768
	10kV科南甲线
	2015年4月15日
	10kV科南甲线1#
	10kV科南甲线105#
	12.6049

	769
	10kV科南乙线
	2014年3月3日
	10kV科南乙线1#
	10kV科南乙线81#
	23.473

	770
	10kV科烁线
	2017年6月18日
	10kV科烁线1#
	10kV科烁线87#
	19.0283

	771
	10kV科威线
	2014年3月4日
	10kV科威线1#
	10kV科威线106#
	5.0324

	772
	10kV科园线
	2007年8月10日
	10kV科园线1#
	10kV科园线45#
	5.3211

	773
	10kV莱茵线
	2014年3月4日
	10kV莱茵线1#
	10kV莱茵线26#
	7.0333

	774
	10kV理工线
	2014年3月10日
	10kV理工线1#
	10kV理工线89#
	7.8985

	775
	10kV临海甲线
	2019年11月11日
	10kV临海甲线1#
	10kV临海甲线45#
	2.1841

	776
	10kV临海乙线
	2019年11月11日
	10kV临海乙线1#
	10kV临海乙线45#
	4.7737

	777
	10kV明珠线
	2015年3月16日
	10kV明珠线1#
	10kV明珠线109#
	15.4796

	778
	10kV民兴甲线
	2010年9月26日
	10kV民兴甲线1#
	10kV民兴甲线62#
	12.613

	779
	10kV民兴乙线
	2014年6月16日
	10kV民兴乙线1#
	10kV民兴乙线62#
	6.6258

	780
	10kV炮三线
	2017年1月22日
	10kV炮三线1#
	10kV炮三线19#
	8.2632

	781
	10kV炮台线
	2011年11月1日
	10kV炮台线1#
	10kV炮台线9#
	4.0198

	782
	10kV配水线
	2002年12月31日
	10kV配水线1#
	10kV配水线86#
	6.4776

	783
	10kV前进线
	2002年4月18日
	10kV前进线1#
	10kV前进线58#
	10.1439

	784
	10kV庆东线
	2009年8月7日
	10kV庆东线1#
	10kV庆东线81#
	7.5742

	785
	10kV青花丙线
	2016年11月4日
	10kV青花丙线1#
	10kV青花丙线20#
	3.6877

	786
	10kV青花甲线
	2008年7月31日
	10kV青花甲线1#
	10kV青花甲线61#
	12.2119

	787
	10kV青花乙线
	2014年4月10日
	10kV青花乙线1#
	10kV青花乙线51#
	9.1169

	788
	10kV启文线
	2016年8月4日
	10kV启文线1#
	10kV启文线22#
	2.2985

	789
	10kV润毛线
	2005年6月19日
	10kV润毛线11#
	10kV润毛线62#
	10.552

	790
	10kV润油线
	2008年3月25日
	10kV润油线1#
	10kV润油线86#
	11.6036

	791
	10kV三纺线
	2007年7月15日
	10kV三纺线1#
	10kV三纺线36#
	4.2433

	792
	10kV世博甲线
	2015年3月13日
	10kV世博甲线1#
	10kV世博甲线25#
	1.8012

	793
	10kV世博乙线
	2016年6月21日
	10kV世博乙线1#
	10kV世博乙线25#
	1.7513

	794
	10kV石化甲线
	2010年8月7日
	10kV石化甲线1#
	10kV石化甲线83#
	9.2539

	795
	10kV石化乙线
	2015年3月11日
	10kV石化乙线1#
	10kV石化乙线47#
	1.8097

	796
	10kV四道沟线
	2013年8月9日
	10kV四道沟线1#
	10kV四道沟线61#
	5.157

	797
	10kV天秀甲线
	2015年3月14日
	10kV天秀甲线1#
	10kV天秀甲线45#
	19.8571

	798
	10kV天秀乙线
	2015年3月14日
	10kV天秀乙线1#
	10kV天秀乙线86#
	11.3126

	799
	10kV体育线
	1993年12月17日
	10kV体育线1#
	10kV体育线19#
	6.8864

	800
	10kV通惠线
	2010年2月4日
	10kV通惠线11#
	10kV通惠线53#
	8.7156

	801
	10kV团结线
	2002年8月1日
	10kV团结线00#
	10kV团结线27#
	9.5927

	802
	10kV万都线
	1994年3月17日
	10kV万都线1#
	10kV万都线25#
	2.137

	803
	10kV相和乙线
	2014年12月17日
	10kV相和乙线1#
	10kV相和乙线10#
	1.55

	804
	10kV西环线
	2014年6月4日
	10kV西环线1#
	10kV西环线45#
	14.7109

	805
	10kV新东线
	2012年10月31日
	10kV新东线1#
	10kV新东线52#
	4.6121

	806
	10kV星河甲线
	2016年6月22日
	10kV星河甲线1#
	10kV星河甲线71#
	9.995

	807
	10kV星河乙线
	2010年8月7日
	10kV星河乙线1#
	10kV星河乙线84#
	2.7675

	808
	10kV新海线
	2007年5月25日
	10kV新海线01#
	10kV新海线901#
	10.1219

	809
	10kV新洪线
	2022年11月27日
	10kV新洪线1#
	10kV新洪线40#
	1.826

	810
	10kV新联线
	2007年3月15日
	10kV新联线1#
	10kV新联线62#
	5.4968

	811
	10kV新力甲线
	2016年5月24日
	10kV新力甲线1#
	10kV新力甲线78+1#
	10.9635

	812
	10kV新力乙线
	2013年3月14日
	10kV新力乙线1#
	10kV新力乙线78+1#
	11.042

	813
	10kV新濮线
	2007年5月25日
	10kV新濮线01#
	10kV新濮线69#
	3.5041

	814
	10kV新水线
	2007年8月10日
	10kV新水线1#
	10kV新水线48+1#
	9.4449

	815
	10kV新业线
	2006年6月13日
	10kV新业线1#
	10kV新业线45#
	4.1941

	816
	10kV学园线
	2012年3月28日
	10kV学园线1#
	10kV学园线63#
	1.4424

	817
	10kV养殖线
	2001年11月1日
	10kV养殖线1#
	10kV养殖线57#
	5.89

	818
	10kV营口西市相和甲线
	2014年12月17日
	10kV营口西市相和甲线1#
	10kV营口西市相和甲线45#
	8.2241

	819
	10kV营口西市新华线
	2010年10月21日
	10kV营口西市新华线00#
	10kV营口西市新华线27#
	7.7019

	820
	10kV有色线
	2013年8月9日
	10kV有色线1#
	10kV有色线34#
	4.993

	821
	10kV育和甲线
	2016年11月15日
	10kV育和甲线1#
	10kV育和甲线53#
	4.5452

	822
	10kV育和乙线
	2016年11月15日
	10kV育和乙线1#
	10kV育和乙线63#
	5.7075

	823
	10kV育星甲线
	2024年11月14日
	10kV育星甲线1#
	10kV育星甲线46#
	3.375

	824
	10kV育星乙线
	2013年3月14日
	10kV育星乙线1#
	10kV育星乙线46#
	12.9911

	825
	10kV智胜线
	2010年10月25日
	10kV智胜线
	10kV智胜线
	6.9415

	826
	10kV自新线
	2013年8月9日
	10kV自新线1#
	10kV自新线23#
	8.0183
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